比选

一、技术要求

（一）供应商所提供产品须符合国家强制性技术标准。

（二）按照项目需求书中的要求，须在响应文件中对产品的名称、品牌、生产厂家、产地、主要技术性能指标及其在技术、安全、性能、管理、厂家标准、使用年限及售后服务等方面情况提供详细的技术文件等相关资料，并加盖供应商单位公章。

（三）所提供产品须保证市场成熟度高，质量稳定性好，无知识产权纠纷。若出现知识产权纠纷等法律问题，由供应商自行承担。

（四）所提供产品如涉及到相关认证证书随产品配套提供时，该认证若为实质性条款，须现场承诺。

（五）具体需求详见项目需求书。

二、商务要求

（一）报价要求

1.报价以人民币填列。

2.供应商的报价应包括：货款、运输费、运输保险费、装卸费等为完成比选文件规定全部任务所需的一切应有费用。供应商所报价格应为货物送至天津市安定医院（或甲方指定地点）并完成验收的最终优惠价格。

3.验收及相关费用由供应商负责。

（二）服务要求

1.保修期：提供所投产品3年的免费上门保修，保修期内免费更换零配件，终身维修，7×24小时技术响应，48小时内维修工程师到达维修现场。保修期自验收合格之日起计算。

2. 提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

3. 提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。

4. 如采购人需要，供应商提供现场技术培训。

（三）交货要求

1.时间要求：

供应商收到院方订单通知后，需在15个自然日内完成交货。（特殊情况以合同为准）

2.交货地点：天津市河西区柳林路13号（特殊情况以合同为准）。

3.提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。

4.特别要求：交货时要求供应商就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求供应商对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如供应商提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，供应商要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。

（四）付款方式

收到货物并验收合格后，收到发票之日起，30个工作日内向供应商支付货物总价款的100%。（特殊情况以签订合同为准）

（五）验收要求

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准或企业标准对每一技术参数、服务环节、安全标准的履约情况进行考核与验收。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项服务的考核验收情况及 项目总体评价，由验收双方共同签署。

（六）其他要求

1.供应商须整包进行比选，不得拆包分项比选，但不排除同一包中分项成交的可能。

2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下比选的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人自行选取一个供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

3.未经采购人同意，成交供应商不得分包合同。若出现上述情形时，将按照相关法律法规执行。

三、比选程序

（一）参加人员及要求

1.供应商须由法定代表人或其授权的本单位正式员工作为委托代理人参加比选，随时准备对评审小组的询问予以解答。并于递交响应文件时提供由法定代表人签章授权书的原件，该代理人在委托书上应明确标注其有效的联系方式，该方式须保留至本项目评审或合同履行结束。

2.法定代表人或其代理人参加比选会议时，须携带身份证或其他与法定代表人或其代理人身份相符的有效证件原件，以备查验，未按时提供的视为响应无效。

（二）获取文件

供应商应在比选公告发布后到天津市安定医院官网公告附件自行下载比选文件。

（三）纸质响应文件的递交

1.按照规定的时间，供应商须携带全部纸质响应文件到天津市安定医院接受审查。

2.供应商于响应截止时间后提交、补交的资质性文件，评审时不予承认。

附件：评分因素及评审标准

| 序号 | 评分因素 | 评分说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 磋商报价 （30 分） | 1.综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要 求且磋商价格最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为满分 30 分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小型和微型企业 产品价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 2.监狱、戒毒企业、残疾人福利性单位视同为小微企业，需提供相关证 明材料。 注：参与政府采购活动的中小微企业应当提供本办法规定的《中小企业 声明函》。 |
| 2 | 技术性能 （32 分） | 根据供应商对采购需求中技术指标（共计 51 项，▲号项 8 个，普通指标项 12 个）的响应情况，进行综合评审。 1.普通条款每有 1 项满足或优于磋商文件要求，得1分，最多得 12分； 2.▲号条款每有 1 项满足或优于磋商文件要求，得2 .5分，最多得 20分； 3.漏报技术条款视为该条不满足，不得分。 |
| 3 | 供货方案 （24 分） | 1.安装调试方案（6） 安装调试方案全面、合理，可行性强得 6 分； 安装调试方案不够全面、相对合理，可行性一般得 3 分； 安装调试方案不完善、适用性差，可行性弱得 1 分； 未提供安装调试方案不得分。 2.应急处理方案（6） 应急处理方案全面、合理，保障性强得 6 分； 应急处理方案不够全面、相对合理，保障性一般得 3 分； 应急处理方案不完善、适用性差，保障性弱得 1 分； 未提供应急处理方案不得分。 3.质量保障措施（6） |

|  |  | 质量保障措施详细、合理，实施性强得 6 分； 质量保障措施相对完整、相对合理，实施性一般得 3 分； 质量保障措施较差，实施性较弱得 1 分； 未提供质量保障措施不得分。 4.售后服务方案（6） 售后服务方案详细、合理，针对性强得 6 分； 售后服务方案相对完整、相对合理，针对性一般得 3 分； 售后服务方案不合理，无针对性得 1 分； 未提供售后服务方案不得分。 |
| --- | --- | --- |
| 4 | 相关业绩 （10 分） | 供应商需提供近 3 年（自 2021 年 10 月 1 日至今）的与本项目类似的项 目业绩（须附合同关键页复印件加盖投标单位公章） 每提供 1 个业绩得 2 分，最多得 10 分。 |
| 5 | 政策法规 （4 分） | 1.投标产品中有品目清单范围内属于优先采购节能产品的（须提供国家 确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件） 加2分，否则不加分。 2.投标产品中有品目清单范围内属于优先采购环境标志产品的（须提供 国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书 复印件）加 2分，否则不加分。 |

本系统包括高仿真的心肺复苏半身模拟人及平板端软件。本产品可完成胸外按压、开放气道、人工通气等操作，并且带有心肺复苏反馈装置，实时记录使用者的操作信息，帮助用户更好的学习和训练心肺复苏的实践技能。本系统软件包含心肺复苏训练和考核。使用方便、灵活，稳定性高。教师可按照自己的思路对学生进行训练和考核。

功能参数：

(1) 模型为成年男性半身模拟人，皮肤为新型高分子材料，柔软富有弹性，触感真实，模拟人形态逼真，体表标志明显，可触摸到胸骨、剑突。

▲(2) 模拟正常人体骨骼结构，吹气时胸廓起伏明显，按压手感真实。内部为仿真模拟完整正常人体骨胳结构，按压时胸廓运动模拟人体骨胳运动方式，能够模拟出按压时的胸廓结构变化、按压手感真实；胸外按压有肋骨弯曲、胸骨下陷的真实表现，能体会胸外按压的作用力与反作用力，体内无潮气袋，胸廓按压机械寿命大于等于 120 万次以上（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测证明文件。

(3)可进行清理口腔异物练习，使用仰头举颌等手法对模拟人进行气道开放，可显示模拟人的气道是否开放，口腔是否有异物。

▲(4)可进行胸外按压操作，可监测按压位置、按压过浅、按压过深、按压中断、回弹不到位、按压放松比、按压频率。可进行设备连接设置、按压深度设置、界面功能设置、判断设置等。可设置按压操作表现形式，可选择柱状图或折线图。按压时操作动画中会同步显示循环血流方向。

▲(5) 可进行人工通气，可设置口对口人工呼吸或球囊面罩通气，软件配合不同的通气方式进行统计和同步动画展示。软件可检测气道未开放、鼻孔漏气、通气时间短等信息。

(6)软件界面上显示用户操作的正确按压通气比。

（7）可以对所有按压吹气的错误进行扣分设置，训练考核结束时，系统自动根据扣分设置进行评分。

(8)软件内置两种心肺复苏操作标准，用户可在设置中自行选择国际标准或者自定义标准。

▲(9)模拟人在抢救前或抢救不成功时无颈动脉搏动，当抢救成功后模拟人有颈动脉搏动及自主呼吸。

(10)本系统配有平板端软件不仅能进行训练，还可进行考核，考核结束后，可查看并打印操作者的详细操作信息，具有记忆回放功能，适用于相关技能大赛。

(11)在教学模块可以对心肺复苏进行理论知识教学，具有心肺复苏的基本知识、心肺复苏的操作要领等内容。

(12)在训练和考核的“行为评估”模块中教师可以对学生的操作进行评分。

▲(13)在训练和考核的“遥控器”模块中教师可以在操作过程中随时控制模拟人状态，满足教师更丰富的训练场景。

▲(14)在训练和考核的“心电图”模块中可以模拟每一次对模拟人按压时对心电图的影响，模拟人救活后，心电图变为自主心跳的心电图。

（15）模型配套锂电池，可适用于无外接电源的情况下直接使用。

▲(16)本系统配有自动体外除颤器（AED），能检测电极片是否贴到模拟人身上，除颤时，胸部有起伏。并反馈学生对 AED 的使用情况，可训练和考核学生的 AED 急救技能。

（17）AED 内置电池可待机 72 小时，可与模型采用无线连接，操作方便。

（18）AED 全程语音提示，与真实流程一致，在需要做心肺复苏时 AED 有节拍提示与语音提示。

（19）支持 AED 训练、AED 考核、CPR 训练、CPR 考核多种训练和考核模式，每次训练和考核前都可以进行 AED 运行状态和模拟人救活参数的设置，在应用中更灵活更方便。

▲（20）AED 训练、AED 考核的“AED 控制”模块可以在训练考核过程中，由教师实时控制 AED 允许状态和异常参数，更灵活的训练学生 AED 使用技能。

（示例，仅供参考）

响应文件的编写

1. 要求

1.1 供应商应仔细阅读比选文件的所有内容，按比选文件要求编制响应文件，以使其对比选文件做出实质性响应。否则，其响应文件可能被拒绝，供应商须自行承担由此引起的风险和责任。

1.2 供应商应根据比选项目需求和响应文件格式编制响应文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

1.3 供应商应对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

2. 语言及计量单位

2.1 供应商和采购人就采购活动交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供第三方翻译公司出具的（加盖公章）中文译文，否则外文部分不予认可。（除签名、盖章、专用名称等特殊情形外）

2.2 除比选文件中另有规定外，响应文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

3. 响应文件格式

3.1 供应商应按比选文件第五部分提供的响应文件格式完整填写。

3.2 供应商可对本比选文件“比选项目要求”所列的所有货物进行响应，也可只对其中一包或几包的货物响应；若无特殊说明，每一包的内容不得分项比选，采购人原则上按照整包确定成交供应商，但不排除分项成交的可能。

3.3 供应商如同时参与两包及以上的比选，响应文件中技术、商务部分需分包制作；资质资格部分制作一套即可。

4. 响应文件的组成

4.1.供应商应当将响应文件胶装成册，并自行编制响应文件资料目录。第二部分有特殊要求的以第二部分为准。

4.2 第一阶段响应文件不得包含任何报价内容及暗示报价内容的资料。

5. 报价

5.1 报价书、报价分项一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

5.2 报价是为完成比选文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。

5.3 除《比选项目要求》、《项目需求书》中说明并允许外，参与比选的每一个货物的单项报价以及采购项目的比选总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人将予以拒绝。

6. 供应商资格证明文件

6.1 供应商必须提交证明其有资格进行比选和有能力履行合同的文件，作为响应文件的一部分。

（1）《比选邀请函》中规定的供应商资格要求（实质性要求）证明文件；

（2）若国家及行业对比选项目有特殊资格要求的，还须提供特殊资格证明文件；

（3）供应商对有能力履行比选文件中合同条款和技术要求规定的由卖方履行的保养、修理、供应备件和其他技术服务和义务所做出的书面承诺；

（4）供应商具有履行合同所需的技术和生产能力的证明材料；

（5）法定代表人（负责人）授权书。

7. 技术响应文件

7.1 供应商须提交证明其拟供货物符合比选文件规定的技术响应文件，作为响应文件的一部分。

7.2 上述文件可以是文字资料、图纸或数据，并须提供：

（1）货物主要技术性能的详细描述；

（2）保证货物从采购人开始使用至比选文件规定的保修期内正常和连续运转期间所需要的所有备件和专用工具的详细清单，包括其现行价格和供货来源资料；

（3）逐条对比选文件要求的技术规格进行评议，并按比选文件所附格式完整地填写《比选产品点对点应答表》，说明自己所比选的货物和相关服务内容与采购人相应要求的偏离情况。

7.3 响应文件中产品的性能指标应达到或优于比选文件中所列技术指标。供应商应注意比选文件中所列技术指标仅列出了最低限度。

8. 响应文件的签署及规定

8.1 响应文件应按《比选项目要求》《项目需求书》《响应文件格式》如实编写，未尽事宜可自行补充。

8.2 响应文件因模糊不清或表达不清所引起的后果由供应商自负。

- 比选函（格式）

- 我方收到心肺复苏智能模拟训练系统（半身）教学用具采购项目采购文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规的规定，经研究采购文件的比选须知、合同条款及有关文件后，愿意以人民币（大写）        元（小写）         元的比选总报价提供相关服务。

- 我方现提交的比选文件为：比选文件一式 2 份，其中正本 1 份，副本 1 份。

- 如果我方比选文件被接受，我方将履行采购文件中规定的各项要求，按国家有关法律和合同约定条款承担我方的责任。

- 我方愿意提供采购人在公开采购文件中要求的所有资料，并对其真实性负责。

- 我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

比选人（盖章）：

地址：

电话：

年     月     日

（二）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：心肺复苏智能模拟训练系统（半身）教学用具采购项目

致：   天津市安定医院   （采购人名称）：

（比选人法定代表人名称）是                    （比选人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证号码）代表我单位全权办理上述项目的比选、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：                    比选人法定代表人签名：

（附：被授权人身份证复印件）

（比选人公章）

年   月   日

注意：本授权书需另行准备一份手持件，开启比选文件现场与身份证原件一起供采购人核验

（三）诚信声明（格式）

项目名称：心肺复苏智能模拟训练系统（半身）教学用具采购项目

致：  天津市安定医院 （采购人名称）：

（比选人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目比选活动前三年内无重大违法活动记录，我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（比选人盖章）

年   月   日

报价分项一览表

项目名称：

项目编号：

单位：元（注明币种）

| 项号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂商 | 产地 | 商品属性 | 单价 | 采购数量 | 计量单位 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物总价 | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1. 商品属性应在“环保产品”、“节能、节水产品”、“自主知识产权产品”、“无”四个选择项中选择填写。

2. 报价分项一览表中应列明报价一览表中每项的分项内容。

3. 如国产产品，产地精确到省级行政区域。如进口产品，产地精确到国家。

4.“单价”须包含产品及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。

供应商代表签字：_______________

职务：_________日期：__________

供应商名称（公章）：_____________