天津医科大学

实验室仪器设备维修基金使用暂行规定

(征求意见稿）

第一条 为保证仪器设备完好率，提高仪器设备使用效益，规范和管理实验室维修基金的申报、审批和使用，特制定本暂行规定。

- 第二条 本规定所称维修是指仪器设备的故障修复、按保养规程进行的维护保养及大修等。

- 第三条 维修范围

- 1.天津医科大学校内实验室用于教学、科研的固定资产在账仪器设备，且质保期已满并有使用价值的仪器设备，不含大型仪器设备共享平台的仪器设备。

- 2.维修预算原则上应小于仪器设备购置金额的30%。已到报废年限、无维修价值或维修费用超过原值30%的仪器设备，原则上不再维修。

- 第四条 维修原则：先申报，后维修；遵循单次维修，单次申

- 报原则，不接受单次申报，循环维修申请。

- 第五条 维修流程：仪器设备使用单位进行维修询价，并提交维修申请；实验室负责人、学院负责人和实验室与资产管理处负责人审批；仪器设备使用单位与厂商签订维修合同；厂商维修工程师进场维修；实验室负责人验收，填写《实验室仪器设备维修验收报告》，维修厂商盖章，实验室负责人签字；厂商开具仪器设备维修发票；结算维修费用。

- 第六条 凡使用学校实验室仪器设备维修基金支出的维修项目均应向实验室与资产管理处提交《天津医科大学实验室仪器设备维修申请表》，由实验室与资产管理处负责人审批后执行。

第七条 基金的申请和审批

申请人须填写《天津医科大学实验室仪器设备维修申请表》，经设备管理员、实验室负责人、学院负责人审核、签字盖章后，由学院指定专人或学院设备管理员统一报实验室与资产管理处审批。审批通过后，按审批内容与金额，进行维修、维护工作。

1.为保证专款专用，基金由实验室与资产管理处负责管理。

2.维修预算超过2万元（含），须由主管校长审批。同时提交不少于3家的厂商报价单或原厂售后报价单。

3.维修预算超过5万元（含），使用单位应组织至少三名相关领域具有副高级及以上技术职称的专家，进行现场评估论证，并按照学校招标采购相关规定进行招标采购。

4.仪器设备修复完成后，申请人应组织相关人员验收，验收合格后，及时办理报销手续。

5.实际维修费在1万元（不含）以下的，由设备管理员和实验室负责人验收；实际维修费在1万元（含）至5万元（不含）的，除设备管理员和实验室负责人验收外，申请人还需组织1名（含）以上专家进行验收；实际维修费在5万元（含）以上的，除设备管理员和实验室负责人验收外，申请人还需组织2名（含）以上专家进行验收。

第八条 基金的使用报销要求

1.报销时需提供《天津医科大学实验室仪器设备维修申请表》复印件、发票、维修合同、维修验收报告、天津医科大学日常报销单等相关单据，且所发生费用须一次性报销完成。

2.维修合同原则上使用学校制式合同，由仪器设备使用单位与维修单位签订，双方签字并加盖公章，报实验室与资产管理处备案。

3.各单位应严格按照维修流程进行维修，严禁先维修后申请，未按照学校维修流程进行申报的维修项目学校不予报销。

第九条 本规定自2022年1月1日起施行，由实验室与资产管理处负责解释。