天津医科大学

教 学 大 纲

《医学检验仪器学》

开课单位：医学技术学院

二零二三年

《医学检验仪器学》教学大纲（理论）

（授课对象：医学检验技术专业）

前  言

本大纲依据2023版医学检验技术培养方案修订，为四年制本科医学检验技术专业的教学指导性纲要。本课程围绕培养创新型医学检验人才的目标，使学生通过掌握各种常用医学检验仪器的工作原理、分类结构、性能指标、使用方法和常见故障排除的能力，熟悉临床检验仪器中各种技术及其发展趋势，为后继课程以及毕业后从事临床检验工作打下坚实的基础。根据四年制医学检验技术专业培养方案的要求，本课程为专业必修课，共36学时，理论：27学时，实验或实践：9学时。

教学内容分三级要求。第一级是掌握内容，是教师理论课讲授和考试的重点；第二级是熟悉内容，教师应选择性的讲授，未讲授的部分由学生自学；第三级是了解内容，多讲最前沿的设备及发展方向，教师也可选择性地讲授。现代检验设备发展迅速，教师在教学的过程中可及时补充介绍本学科的新发展。

第一章   概论

一、教学目的

（一）了解《临床检验仪器学》课程的特色；了解临床检验仪器的分类、进展及其发展趋势

（二）熟悉检验仪器的分类和主要结构

（三）掌握临床检验仪器的常用性能指标

二、教学内容

（一）学习本门课程的目的

（二）临床检验仪器的特点、分类

（三）临床检验仪器的常用性能指标和主要结构、临床检验仪器的新进展

三、教学学时安排

1学时

四、教学方法

课堂讲授

第二章   医用显微镜

一、教学目的

（一）了解光学显微镜的使用和维修、保养

（二）熟悉显微镜的分类

（三）熟悉特殊光学显微镜的成像原理

（四）掌握光学显微镜的成像原理、光学系统、机械结构和光学参数

二、教学内容

（一）显微镜的分类

（二）光学显微镜的成像原理与基本结构

（三）显微镜的光学参数

（四）特殊光学显微镜

（五）光学显微镜的使用和维修保养

三、教学学时安排

2学时

四、教学方法

课堂讲授

第三章   血细胞分析仪

一、教学目的

（一）掌握血细胞分析仪的概念、库尔特原理、仪器的基本结构。

（二）熟悉联合检测型血细胞分析仪器的检测原理，血红蛋白检测原理、仪器性能评价、使用和维护。

（三）了解血细胞分析仪的分类、常见故障和排除及进展。

二、教学内容

（一）基本概念

（二）血细胞分析仪的分型

（三）血细胞分析仪的检测原理

（四）血细胞分析仪的基本结构

（五）血细胞分析仪的性能指标与评价

（六）血细胞分析仪的维护及常见故障

三、教学学时安排

3学时

四、教学方法

课堂讲授

第四章   尿液分析仪

一、教学目的

（一）了解尿液分析仪的发展简史，现行应用状况以及发展前景

（二）熟悉尿液有形成分分析仪的原理

（三）掌握尿液分析仪的检测原理、内部结构

二、教学内容

（一）概述

（二）尿液干化学分析仪：分类、工作原理（积分球、双波长、干化学）

（三）尿液有形成分分析仪

（四）尿液分析仪的结构

三、教学学时安排

1.5学时

四、教学方法

课堂讲授，PPT、板书、提问、归纳、总结

第五章   临床血液流变学检验仪器

一、教学目的

（一）了解临床血液流变学分析仪的概念及其检测参数临床意义

（二）熟悉流体力学的基本概念、建立模型

（三）掌握血液黏度计、血沉仪、红细胞变形仪的检测原理和基本结构

（四）熟悉仪器的维护与保养

二、教学内容

（一）基础知识：血液流变学、层流、黏度的概念

（二）血液黏度计 （旋转式粘度计的原理）

（三）血沉仪的检测原理

（四）红细胞变形仪的检测原理

三、教学学时安排

1.5学时

四、教学方法

课堂讲授，PPT、板书、提问、归纳、总结

第六章   光谱分析仪

一、教学目的

（一）了解光谱分析仪器的分类

（二）熟悉基本物理学依据，熟悉荧光光度计的原理

（三）掌握紫外可见分光光度计的基本工作原理和结构

二、教学内容

（一）光谱分析技术的基础理论

（二）光谱技术的分类

（三）荧光分析和荧光光谱仪

（四）紫外-可见分光光度计的基本结构和工作原理

（五）影响分光光度法准确性的因素

（六）紫外-可见分光光度计的类型和结构

（七）紫外-可见分光光度计的性能指标及评价

三、教学学时安排

3学时

四、教学方法

课堂讲授

第七章   生化分析仪

一、教学目的

（一）了解生化分析仪的种类及常用的分析方法

（二）熟悉生化分析仪加样系统、清洗系统、温育系统、检测系统的基本结构和工作特点；自动生化分析仪的使用和维护方法。

（三）掌握普通生化分析仪和干式生化分析仪的工作原理；单波长和双波长的检测原理；生化分析仪主要性能指标评价的指标内容和方法

二、教学内容

（一）生化分析仪发展简史和种类

（二）生化分析仪的基本结构及工作原理

（三）生化分析仪的检测原理与性能评价

（四）生化分析仪使用的注意事项

三、教学学时安排

3学时

四、教学方法

课堂讲授

第八章   离心机

一、教学目的

（一）掌握离心机的常见故障排除方法及保养。
（二）熟悉离心机的工作原理及结构，常用的离心方法和特点，常用离心机参数。

（三）了解离心技术与离心机的进展。

二、教学内容

（一）离心机的结构、使用及维护

（二）离心技术的应用实例

（三）离心方法和离心机的进展

三、教学学时安排

1学时

四、教学方法

课堂讲授

第九章   电泳分析仪

一、教学目的

（一）掌握电泳技术的基本原理和影像因素
（二）掌握电泳技术的基本原理和影像因素

（三）了解电泳技术在临床的应用

二、教学内容

（一）电泳技术的基本原理、分类和影响因素

（二）常见的电泳分析技术：醋酸纤维素薄膜电泳、琼脂糖凝胶电泳、聚丙烯酰胺凝胶电泳和毛细管电泳

（三）电泳技术在临床检验中应用

三、教学学时安排

1学时

四、教学方法

课堂讲授

第十章   色谱分析仪

一、教学目的

（一）掌握色谱分离的基本概念，色谱理论、色谱定性和定量方法

（二）熟悉色谱分离系统、检测系统和色谱法的应用

（三）了解色谱仪结构及临床应用

二、教学内容

（一）色谱的分类；色谱的有关术语：基线，色谱峰，保留参数，峰宽参数，进样峰，峰高等

（二）气相色谱仪的基本结构：气路系统、进样系统、分离系统、温控系统和检测系统；常见检测器的结构、工作原理；气相色谱固定相及选择：载体选择，固定液选择；气相色谱分离条件的选择

（三）高效液相色谱法的构成和特点；液相色谱法分离原理、分类及提高柱效的方法；高效液相色谱仪及其流程图：流动相供应系统、高压输液泵、进样系统、液相色谱柱的选择

三、教学学时安排

1学时

四、教学方法

课堂讲授

第十一章   化学发光和荧光免疫分析仪

一、教学目的

（一）掌握化学发光免疫分析技术、电化学发光仪、时间分辨免疫分析仪的原理、仪器结构特点

（二）熟悉仪器的使用和维修保养；熟悉不同检测使用不同的标记物，以及标记物的原理和特点

（三）了解化学发光和荧光免疫分析仪的发展历史

二、教学内容

（一）化学发光免疫分析技术

（二）电化学发光仪

（三）时间分辨免疫分析仪

（四）自动化血培养仪的原理、分类、结构和性能特点

（五）自动化微生物鉴定及药敏分析系统的原理、分类、结构和性能特点

三、教学学时安排

2学时

四、教学方法

课堂讲授

第十二章 微生物培养与鉴定系统

一、教学目的

（一）掌握自动化血培养系统的检测原理和性能特点；全自动微生物鉴定及药敏分析系统的原理和性能特点

（二）熟悉血培养系统的分类和构成；自动化微生物鉴定及药敏分析仪的结构

（三）了解自动血培养系统、全自动微生物鉴定及药敏分析仪的发展历史和临床应用

二、教学内容

（一）自动化血培养仪的原理、分类、结构和性能特点。

（二）自动化微生物鉴定及药敏分析系统的原理、分类、结构和性能特点。

三、教学学时安排

1学时

四、教学方法

课堂讲授

第十三章   实验室自动化与信息化系统

一、教学目的

（一）了解实验室自动化和信息化的发展历史

（二）熟悉实验室自动化设备的结构和工作原理，实验室信息系统的基本概念和分类

（三）掌握实验室自动化的基本概念和分类

二、教学内容

（一）实验室自动化的发展历史和概念

（二）实验室自动化系统的分类与基本结构

（三）实验室自动化流水线的结构与功能

（四）实验室信息系统。

（五）实现全实验室自动化的意义

三、教学学时安排

2学时老师讲授，1学时自主学习

四、教学方法

PPT教学、视频教学、讨论法

第十四章  临床检验仪器新进展

一、教学目的

（一）获取最先进检验仪器发展进展。

（二）在校期间能够接触、了解最先进的检验仪器，激发学生自学的兴趣。

二、教学内容

（一）安排与学校合作的仪器厂家的工程师介绍检验仪器发展的最新进展

（二）介绍新仪器的原理及操作演示

（三）总复习

三、教学学时安排

2学时，工程师讲解最新进展；1学时自主学习有任课教师提前安排题目让学生准备，并在课上讲解。

四、教学方法

PPT教学、视频教学、提问

《医学检验仪器学》教学大纲（实验）

（医学检验技术专业用）

前  言

检验仪器更新很快，如果只学习书本上的仪器，是无法跟上检验仪器更新的速度。为了让学生能在学校期间就能使用上先进的仪器设备，设置了三次实验课：两次临床医院讲解，主要对于仪器的操作和和日常维护进行讲解；一次校内实验室讲解，主要对于临床检验常用仪器进行拆解，侧重仪器内部结构的辨识。检验专业一共3个班，一个班为一组，轮流上三次实验课。

实验一 临检血液和体液检验仪器

一、教学目的

（一）了解仪器的操作使用方法

（二）熟悉仪器的日常保养及常见问题的维修

（三）掌握仪器内部结构

二、教学内容

（一）血细胞计数仪

（二）血液流变学分析仪

（三）尿液分析仪

三、教学学时安排

3学时

四、教学方法

学生操作

实验二 临床生化免疫检验仪器

一、教学目的

（一）了解仪器的操作

（二）熟悉仪器的日常保养及常见问题的维修

（三）掌握仪器内部结构

二、教学内容

（一）全自动生化分析仪

（二）生化免疫流水线

（三）发光免疫分析仪

三、教学学时安排

3学时

四、教学方法

学生操作

实验三 检验常规检验仪器

- 教学目的

- 了解显微镜的结构

（二）熟悉尿液分析的内部结构

（三）掌握分光光度计、血细胞计数仪、自动生化分析仪的检测光路图和内部结构

二、教学内蓉

（一）显微镜结构

（二）分光光度计的结构

（三）血细胞计数仪的结构

（四）自动生化分析仪的结构

三、教学学时安排

3学时

四、教学方法

学生操作