天津医科大学

教 学 大纲

《临床基础检验学》

开课单位：医学技术学院

二零二三年

《临床基础检验学》教学大纲（理论）

- （授课对象：医学检验技术专业）

- 前  言

临床基础检验学是一门高度综合性的应用科学，是临床医学和实验室医学的桥梁学科，也是前期课程的延伸，为检验专业四年制本科生的必修课之一。

近年来随着计算机、生物化学、分子生物学、生物医学工程学和电子技术等学科的发展，临床检验又引进了大量的先进技术，使临床检验工作在分析检测的速度和进度上有了很大的提高，检测的方法学有了很大的发展。本门课程通过对临床诊断应用较为广泛各种标本的检测，使学生对临床检验工作有较深刻的了解，掌握各种实验室理论和操作技能，养成良好的实验室工作作风，为毕业后能从事临床检验技术工作和管理工作奠定基础。

《临床基础检验学》涉及面广，内容多，授课必须重点突出，主次分明，详略得当，难点讲透，以确保学有所获。教学中尽可能配合挂图，实物，模型，幻灯片，投影片和录像片等手段，以培养学生的观察和思维能力。

本学科教学时数共计72学时，教学内容分为六大部分，分别是绪论、血液一般检验、血液分析仪检验、尿液检验、粪便检验和体液检验。

本学科教学内容按三级要求来划分，第一级为要求掌握的内容，是本章节的教学重点，也是理论和实验的重点范围；第二级为熟悉内容，其为选择性讲授和学生自修内容；第三级为了解内容，供学生自学和教师辅导学习范围。

在本学科的教学过程中，根据本学科的进展定期修改教学计划内容。

- 第一章  绪  论

- 临检总论与标本采集

- 一、教学目的

（一）了解临床检验学基础的发展历史及现状和特点。

（二）熟悉学习临床检验基础的基本要求。

（三）掌握临床检验基础学的基本任务及临床应用。

（四）了解采血措施评价。※

（五）掌握采血措施，抗凝剂选择，血液涂片的制备，血液细胞染色以及质量控制。※

二、教学内容

（一）临床检验基础学发展历史。

（二）临床检验基础学的现状及特点。

（三）临床检验基础学的临床应用。

（四）学习临床检验基础学的基本要求。

（五）采血措施，抗凝剂选择，血液涂片的制备，血液细胞染色方法学评价以及质量控制。※

三、教学学时安排

理论课3学时

四、教学方法

PPT课件及板书

第二章血液一般检验

第一节 红细胞的检验及临床应用

- 一、目的要求

（一）了解红细胞生理和血红蛋白概述，及红细胞各种计数检测的质量保证。※

（二）熟悉红细胞各种计数检测的影响因素。

（三）掌握红细胞平均指数及红细胞参数在贫血分类中临床应用。※

（四）掌握红细胞计数及血红蛋白测定的原理、方法、参考值、临床意义及方法学比较。※

（五）掌握红细胞形态检查，点彩红细胞计数。※

（六）掌握网织红细胞计数，红细胞比积测定，红细胞沉降的测定方法及临床意义。※

- 二、教学内容

（一）红细胞生理概述及血红蛋白概述。※

（二）红细胞计数原理、方法及临床意义方法学比较，结果影响因素及质量保证。※

（三）血红蛋白原理、测定方法及临床意义方法学比较，结果影响因素及质量保证。※

（四）红细胞比积测定及临床意义方法学比较，结果影响因素及质量保证。※

（五）红细胞形态检查，点彩红细胞计数。※

（六）网织红细胞计数和点彩红细胞计数及临床意义方法学比较，结果影响因素及质量保证。※

（七）红细胞沉降率测定及临床意义方法学比较，结果影响因素及质量保证。※

三、教学学时安排

理论课 6学时

四、教学方法

PPT课件、板书及演示

第二节 白细胞检验及临床应用

- 一、目的要求

（一）了解嗜酸性粒细胞直接计数方法及临床意义，结果影响因素及质量保证。※

（二）掌握白细胞计数方法、临床意义、方法学评价及质量保证。※

（三）掌握白细胞分类临床意义、方法学评价及质量保证。※

二、教学内容

（一）白细胞生理概述。※

（二）白细胞计数方法原理、方法学评价、质量保证及临床意义。※

（三）白细胞分类计数方法、方法学评价及质量保证，临床意义。※

（四）嗜酸性粒细胞计数方法、方法学评价及质量保证，临床意义。※

三、教学学时安排

理论课 6学时

四、教学方法

PPT课件、板书及演示

第三节 止血与血栓检验及临床应用

- 一、目的要求

（一）了解血小板生成及止血功能。

（二）掌握血小板计数方法、临床意义、方法学评价及质量保证。

- （三）了解血栓与止血的生理过程。

（四）熟悉血液凝固瀑布学说。

（五）熟悉血栓与止血的一般项目检查临床应用。

（六）掌握血栓与止血的一般项目检查。

二、教学内容

（一）血小板生成及生理概述。

（二）血小板计数方法原理、方法学评价、质量保证及临床意义。

（三）血栓与止血生理过程包括一期、二期止血，抗凝血系统、纤溶系统概述。

（四）血液凝固（二期止血）的瀑布学说。

（五）血栓与止血常用筛查实验原理、方法、方法学评价及质量保证。

（六）血栓与止血常用筛查实验的临床应用。

三、教学学时安排

理论3学时

四、教学方法

PPT课件、板书及演示

第三章 血液分析仪检验

血液分析仪原理及临床应用

一、目的要求

（一）了解血液分析仪的种类与检测原理。※

（二）熟悉血液分析的检测质量保证，仪器校准和性能评价。※

（三）掌握血液分析仪检测参数和结果显示。※

（四）掌握血液分析仪检测结果显微镜复检原则。※

（五）掌握血细胞分析仪检测参数的临床应用。※

二、教学内容

（一）血液分析仪的种类与原理。※

（二）血液分析仪检测参数包括数据、图形及报警。※

（三）血液分析仪检测结果显微镜复检原则。※

（四）血液分析仪的校准及性能评价。※

（五）血液分析仪的临床意义包括红细胞系列参数、白细胞系列参数和血小板系列参数应用。※

三、教学课时安排

理论课 3学时

四、教学方法

PPT课件、板书及演示

- 第四章 尿液检查

- 第一节 尿液检验总论及理学检验

- 一、目的要求

- （一）了解尿液标本采集一般要求及容器和器材选择。※

（二）熟悉尿液标本采集和处理的质量保障。※

（三）掌握标本的种类，保存及防腐剂的应用。※

（四）掌握尿液检测的目的。※

（五）掌握尿液形成机制。※

（六）掌握尿液理学检测项目及各项检测临床意义。※

- 二、教学内容：

（一）尿液标本采集一般要求。※

（二）尿液标本采集容器及器材。※

（三）尿液标本的类型、各类型应用范围及采集方法。※

（四）尿液标本的保存和处理。※

（五）尿液标本采集和处理的质量保证。※

（六）尿量、尿染色及透明度、比重、尿渗量、尿气味及尿酸碱度改变的临床意义。※

三、教学课时安排

理论课 3学时

四、教学方法

PPT课件、板书

- 第二节 尿液化学检验

- 一、目的要求

（一）熟悉除蛋白、糖、酮体、血红蛋白、尿胆红素及尿胆原以外的化学检查方法、方法学比较、临床意义及质量保证。※

（二）掌握化学检验中蛋白、糖、酮体、血红蛋白、尿胆红素及尿胆原方法、方法学比较、临床意义及质量保证。※

（三）掌握理学检验中黄色尿液不同黄疸类型的鉴别；不同疾病红色尿液理化特性的鉴别。

（四）掌握病理性蛋白尿种类及形成机制。

- 二、教学内容

（一）尿蛋白检测原理、检测方法、方法学比较及质量保证。※

（二）生理蛋白尿及病理蛋白尿、病理蛋白尿的种类及形成机制。

（三）尿糖检测原理、检测方法、方法学比较及质量保证。※

（四）尿酮体检测原理、检测方法、方法学比较及质量保证。※

（五）尿胆红素、尿胆原及尿胆素检测原理、检测方法、方法学比较及质量保证。※

（六）血红蛋白检测原理、检测方法、方法学比较及质量保证。※

（七）本周蛋白及HCG检测原理、检测方法、方法学比较及质量保证。※

（八）其他尿化学成分检测原理、检测方法、方法学比较及质量保证。※

（九）急性肾小球肾炎、肾盂肾炎及肾病综合征理学化学检查鉴别。

三、教学课时安排

理论3学时

四、教学方法

PPT课件及板书 示教

第三节 尿液显微镜学检验

一、目的要求

（一）了解尿液结晶形态学特征及临床意义。※

（二）熟悉尿液有形成分显微镜检查质量保证。

（三）掌握尿液有形成分显微镜检查方法及方法学评价。※

（四）掌握尿液细胞形态特征及临床意义。※

（五）掌握肾性血尿与非肾性血尿鉴别。

（六）掌握管型形成条件。

（七）掌握尿液管型形态特点及临床意义。※

二、教学内容

（一）尿液有形成分显微镜检查方法及方法学评价。※

（二）尿液有形成分染色方法及方法学评价。

（三）尿液中红细胞形态特征及临床意义及血尿分类。※

（四）尿液中白细胞形态特征及临床意义。※

（五）尿液中吞噬细胞形态特征及临床意义。

（六）尿液中各种上皮细胞形态特征及临床意义。

（七）管型形成条件。

（八）管型种类和临床意义。※

（九）尿结晶形态特征及临床意义。※

（十）尿液其他有形成分及临床意义。※

（十一）尿液有形成分显微镜检查质量保证。

（十二）急性肾小球肾炎、肾盂肾炎及肾病综合症有形成分显微镜检查鉴别。

三、教学课时安排

理论课3学时

四、教学方法

PPT课件及板书 示教

第四节 尿液分析仪应用

一、目的要求

（一）掌握尿液干化学分析仪及尿液有形成分分析仪检测原理。※

（二）熟悉尿液有形成分分析仪的检测参数及临床意义。※

（三）掌握尿干化学试带结构及主要作用。

（四）掌握尿干化学检测参数及临床意义。

（五）掌握尿干化学方法学评价及质量保证。※

二、教学内容

（一）尿干化学分析仪检测原理、试带结构及主要作用。※

（二）尿干化学分析仪主要参数及临床意义。※

（三）尿干化学检测仪方法学评价及质量保证。※

（四）尿液有形成分分析仪原理。

（五）尿液有形成分分析仪参数及参数临床意义。※

（六）尿液有形成分分析仪检测质量保证。※

三、教学课时安排

理论课 1学时

四、教学方法

PPT课件 板书 示教

- 第五章 粪便检验

- 一、目的要求

（一）了解粪便分析工作站检测原理、参数及临床应用。

（二）熟悉粪便标本采集和处理。※

（三）熟悉粪便理学检测。※

（四）掌握粪便隐血实验检验原理、方法、方法学评价及质量保证。※

（五）掌握粪便显微镜细胞检验。※

（六）掌握常见肠道疾病粪便检验。

- 二、教学内容

（一）粪便采集和处理。※

（二）粪便的理学检验包括粪便颜色及性状改变临床意义。※

（三）粪便隐血试验方法、方法原理、方法学评价、临床意义及质量保证。※

（四）粪便脂肪检测方法及临床意义。※

（五）粪便细胞、结晶显微镜检查及临床意义。※

（六）粪便分析工作站原理、参数及临床应用。※

（七）粪便检验质量保障。

（八）自主学习，肠炎、菌痢、痔疮、溃疡性结肠炎粪便检测鉴别。

三、教学课时安排

理论2学时

四、教学方法

PPT课件 板书

- 第六章 其他体液检验

- 第一节 脑脊液检验

- 一、目的要求

（一）了解脑脊液形成的过程，功能及成分。※

（二）熟悉脑脊液标本采集和处理。※

（三）熟悉几种常见的中枢神经系统疾病的脑脊液鉴别诊断。

（四）熟悉脑脊液显微镜检查的方法及临床意义。※

（五）掌握脑脊液理学检验的方法及临床意义。※

（六）掌握脑脊液化学检验的方法及临床意义。※

- 二、教学内容

（一）脑脊液的形成，成分及功能。※

（二）脑脊液标本采集和处理。※

（三）脑脊液的理学透明度、颜色、凝固性及比重检验方法和临床意义。※

（四）脑脊液的化学蛋白、糖、氯化物、酶及其他成分检验方法，方法学评价及临床意义。※

（五）脑脊液的显微镜检查，细胞计数及细胞分类计数方法，方法学评价及临床意义。※

（六）脑脊液检测的质量保证。※

（七）学生自主学习，总结几种常见中枢神经系统疾病脑脊液的鉴别。

三、教学课时安排

理论授课2学时

四、教学方法

PPT课件 板书

第二节 浆膜腔积液的检验

- 一、目的要求

（一）了解浆膜腔积液标本采集和处理。※

（二）熟悉浆膜腔积液形成的机制及特征。※

（三）掌握浆膜腔积液的理学和化学检验的方法。※

（四）掌握浆膜腔积液显微镜检查，细胞计数及分类计数。※

（五）掌握常见浆膜腔积液的鉴别。※

- 二、教学内容

（一）浆膜腔积液形成的原因、机制及特征。※

（二）浆膜腔积液的标本采集和处理※

（三）浆膜腔积液理学检验，量、颜色、比重、酸碱度和凝固性的检验方法、方法学评价，质量保证及临床意义。※

（四）浆膜腔积液的化学检验，蛋白、葡萄糖、脂质、酶学和肿瘤标志物及其他指标检验方法、方法学评价，质量保证及临床意义。※

（五）浆膜腔积液显微镜检查细胞计数和分类计数检验方法、方法学评价，质量保证及临床意义。※

（六）浆膜腔积液检验的临床应用。※

（七）几种常见渗透液的鉴别，渗透液与漏出液的鉴别。

三、教学课时安排

理论授课2学时

四、教学方法

PPT课件 板书

第三节 精液检查

- 一、目的要求

（一）了解精液标本采集和处理及精液组成。※

（二）熟悉精液检测的目的。※

（三）熟悉精液理、化检查，显微镜检查。※

二、教学内容

（一）精液组成及精液检查主要目的。※

（二）精液标本采集和处理。※

（三）精液理学检查外观、量、凝固与液化、粘稠度和酸碱度检验方法、方法学评价，质量保证及临床意义。※

（四）精液化学检查。※

（五）精液显微镜检查精子活率、精子活动力、精子存活率、精子凝集、精子计数和精子形态检查方法及临床意义。※

（六）计算机辅助精液分析。※

三、教学课时安排

理论授课2学时

四、教学方法

PPT课件 板书

《临床基础检验学》教学大纲（实验）

（授课对象：医学检验技术专业）

前  言

本学科教学时数共计72学时，其中理论42学时，实验30学时。本学科教学内容按三级要求来划分，第一级为要求掌握的内容是本章节的教学重点，也是理论和实验的重点范围；第二级为熟悉内容，其为选择性讲授和学生自修内容；第三级为了解内容，供学生自学和教师辅导学习范围。

在本学科的教学过程中，根据本学科的进展定期修改教学计划内容。

实验一  计数板应用 红细胞计数

一、教学目的

掌握红细胞计数的方法。

二、教学内容

（一）计数板的使用。

（二）红细胞直接计数（显微镜计数法）。

三、教学学时安排

3学时

四、教学方法

示教、实验

实验二  血红蛋白测定 网织红细胞计数

一、教学目的

（一）掌握血红蛋白测定方法。

（二）掌握网织红细胞计数的方法。

二、教学内容

（一）血红蛋白测定（氰化高铁血红蛋白法）。

（二）网织红细胞直接计数。

三、教学学时安排

3学时

四、教学方法

示教、实验

实验三  白细胞计数 血小板计数

一、教学目的

（一）掌握白细胞计数的方法。

（二）掌握血小板计数的方法。

二、教学内容

（一）白细胞直接计数（显微镜法）。

（二）血小板直接计数（显微镜法）。

三、教学学时安排

3学时

四、教学方法

示教、实验

实验四  血涂片制备

一、教学目的

掌握血涂片制备的操作要领及瑞氏染色方法。

二、教学内容

血涂片的制备。

三、教学学时安排

3学时

四、教学方法

示教、实验

实验五  外周血细胞形态

一、教学目的

掌握各谱系阶段外周血细胞的镜下形态。

二、教学内容

显微镜下观察各谱系阶段正常血细胞形态。

三、教学学时安排

3学时

四、教学方法

示教、阅片

实验六  白细胞分类计数

一、教学目的

掌握正常外周血白细胞形态特点。

二、教学内容

白细胞分类计数。

三、教学学时安排

3学时

四、教学方法

示教、实验

实验七  血液分析仪应用

一、教学目的

（一）掌握PT APTT的临床意义。

（二）掌握血液分析仪的检测原理、操作步骤、参数和结果显示。

二、教学内容

电阻抗法血液分析仪应用。

三、教学学时安排

3学时

四、教学方法

示教、实验

实验八  尿液理化检查

一、教学目的

熟悉尿液理化检测项目及各项检测临床意义

二、教学内容

（一）尿液的各种理学检验（色、味、比重、透明度）。

（二）尿液的各种化学检验（蛋白、糖、酮体、胆红素、尿胆原）

三、教学学时安排

3学时

四、教学方法

示教、实验

实验九  尿液有形细胞检验

一、教学目的

掌握尿液有形成分显微镜检查方法

二、教学内容

（一）尿液有形成分染色

（二）尿液有形成分镜下示教

（三）尿液有形成分镜下观察

三、教学学时安排

3学时

四、教学方法

示教、实验

实验十  实验考试

3学时

附表：

教学大纲与执业资格考试大纲内容衔接梳理一览表

| 检验医师执业资格考试大纲内容 |  |  | 课程教学大纲 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单元 | 细目 | 要点 | 对应章节 | 目标要求 | 是否自主学习 |
| 一、血液样本采集和血涂片制备 | 2.采血方法 | 1.静脉采血法 2.皮肤采血法 3.真空采血法 4.方法学评价 5.质量控制 | 第一章 | 掌握 掌握 掌握 了解 了解 | 否 |
| 一、血液样本采集和血涂片制备 | 3.抗凝剂选择 |  | 第一章 | 掌握 | 否 |
| 一、血液样本采集和血涂片制备 | 4.血液图片制备 | 1.载玻片的清洁 2.血涂片的制备 | 第一章 | 掌握 掌握 | 否 |
| 一、血液样本采集和血涂片制备 | 5.血液细胞染色 | 1.瑞氏染色法 2.吉姆萨染色法 | 第一章 | 熟练掌握 掌握 | 否 |
| 一、血液样本采集和血涂片制备 | 6.方法学评价 | 1.血涂片制备 2.血液细胞染色 | 第一章 | 了解 了解 | 否 |
| 一、血液样本采集和血涂片制备 | 7.质量控制 | 1.血涂片制备 2.血液细胞染色 | 第一章 | 掌握 掌握 | 否 |
| 二、红细胞检查 | 1.概要 | 1．红细胞生理 2.血红蛋白 | 第二章第一节 | 了解 了解 | 否 |
| 二、红细胞检查 | 2.红细胞计数 | 1.检测原理 2．方法学评价 3.质量控制 4.参考区间 5.临床意义 6.操作方法 | 第二章第一节 | 掌握 了解 了解 掌握 掌握 掌握 | 否 |
| 二、红细胞检查 | 3.血红蛋白测定 | 1.检测原理 2.方法学评价 3.质量控制 4.参考区间 5.临床意义 6.氰化高铁血红蛋白测定法操作 | 第二章第一节 | 掌握 了解 了解 掌握 掌握 熟练掌握 | 否 |
| 二、红细胞检查 | 4.红细胞形态检查 | 1.检测原理 2.方法学评价 3.质量控制 4.参考区间 5.临床意义 | 第二章第一节 | 掌握 了解 掌握 熟练掌握 掌握 | 否 |
| 二、红细胞检查 | 5.血细胞比容测定 | 1.检测原理 2.方法学评价 3.质量控制 4.参考区间 5.临床意义 6.操作方法 | 第二章第一节 | 了解 了解 掌握 熟练掌握 掌握 掌握 | 否 |
| 二、红细胞检查 | 6.红细胞平均指数 | 1.检测原理 2.方法学评价 3.质量控制 4.参考区间 5.临床意义 | 第二章第一节 | 掌握 掌握 掌握 掌握 掌握 | 否 |
| 二、红细胞检查 | 7.红细胞体积分布宽度 | 1.检测原理 2.方法学评价 3.质量控制 4.参考区间 5.临床意义 | 第二章第一节 | 掌握 了解 了解 掌握 掌握 | 否 |
| 二、红细胞检查 | 8.网织红细胞计数 | 1.检测原理 2.方法学评价 3.质量控制 4.参考区间 5.临床意义 6.操作方法 | 第二章第一节 | 熟练掌握 掌握 了解 掌握 掌握 掌握 | 否 |
| 二、红细胞检查 | 9.点彩红细胞计数 | 1.检测原理 2.方法学评价 3.质量控制 4.参考区间 5.临床意义 6.操作方法 | 第二章第一节 | 了解 了解 了解 掌握 了解 掌握 | 否 |
| 二、红细胞检查 | 10.红细胞沉降率测定 | 1.检测原理 2.方法学评价 3.质量控制 4.参考区间 5.临床意义 6.操作方法 | 第二章第一节 | 掌握 了解 掌握 掌握 掌握 掌握 | 否 |

| 三、白细胞检查 | 1.概要 | 1.粒细胞 2.单核细胞 3.淋巴细胞 | 第二章第二节 | 了解 了解 了解 | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、白细胞检查 | 2.白细胞计数 | 1.检测原理 2.方法学评价 3.质量控制 4.参考区间 5.临床意义 6.操作方法 | 第二章第二节 | 掌握 了解 掌握 掌握 掌握 熟练掌握 | 否 |
| 三、白细胞检查 | 3.白细胞分类计数 | 1.检测原理 2.方法学评价 3.质量控制 4.参考区间 5.临床意义 | 第二章第二节 | 了解 了解 掌握 掌握 掌握 | 否 |
| 三、白细胞检查 | 4.嗜酸性粒细胞计数 | 1.检测原理 2.方法学评价 3.参考区间 4.临床意义 5.操作方法 | 第二章第二节 | 了解 了解 了解 了解 掌握 | 否 |
| 三、白细胞检查 | 5.白细胞形态检查 | 1.检测原理 2.方法学评价 3.临床意义 | 第二章第二节 | 了解 了解 掌握 | 否 |
| 四、血液分析仪 及其临床应用 | 1.概述 |  | 第三章 | 了解 | 否 |
| 四、血液分析仪 及其临床应用 | 2.检测原理 | 1.电阻抗法血液分析仪检测原理2.光散射法血液分析仪检测原理 | 第三章 | 熟练掌握 熟练掌握 | 否 |
| 四、血液分析仪 及其临床应用 | 3.检测参数 | 1.检测参数 2．检测结果及表达形式 | 第三章 | 了解 了解 | 否 |
| 四、血液分析仪 及其临床应用 | 4.血细胞直方图 | 1.白细胞直方图 2.红细胞直方图 3.血小板直方图 | 第三章 | 掌握 掌握 掌握 | 否 |
| 四、血液分析仪 及其临床应用 | 5.方法学评价 | 1.仪器性能的评价 2.干扰血液分析仪检测的因素 | 第三章 | 了解 了解 | 否 |
| 四、血液分析仪 及其临床应用 | 6.临床应用 | 1.部分检测参数的临床意义 2.红细胞直方图在贫血中的应用 | 第三章 | 掌握 了解 | 否 |
| 六、尿液生成和 标本采集及处 理 | 1.尿液生成 | 1.肾组织基本结构 2.尿液生成机制 | 第四章第一节 | 了解 掌握 | 否 |
| 六、尿液生成和 标本采集及处 理 | 2.尿液检验目的 |  | 第四章第一节 | 了解 | 否 |
| 六、尿液生成和 标本采集及处 理 | 3.尿标本采集 | 1.患者准备 2.标本容器准备 3.尿标本采集种类 4.尿标本采集质量管理 | 第四章第一节 | 熟练掌握 熟练掌握 掌握 掌握 | 否 |
| 六、尿液生成和 标本采集及处 理 | 4.尿标本处理 | 1.尿标本保存 2.质量控制 | 第四章第一节 | 熟练掌握 掌握 | 否 |
| 七、尿理学检验 | 1.尿量 | 1.质量控制 2.参考区间 3.临床意义 | 第四章第一节 | 掌握 掌握 掌握 | 否 |
| 七、尿理学检验 | 2.尿颜色和透明度 | 1.检测原理 2.方法学评价 3.质量控制 4.参考区间 5.临床意义 | 第四章第一节 | 了解 了解 了解 了解 了解 | 否 |
| 七、尿理学检验 | 3.尿比重测定 | 1.检测原理 2.方法学评价 3.质量控制 4.参考区间 5.临床意义 | 第四章第一节 | 了解 掌握 了解 掌握 了解 | 否 |
| 七、尿理学检验 | 4.尿渗量测定 | 1.定义 2.方法学评价 3.参考区间 4.临床意义 | 第四章第一节 | 了解 了解 了解 了解 | 否 |
| 七、尿理学检验 | 5.尿气味 | 1.正常尿 2.病理性尿 | 第四章第一节 | 了解 了解 | 否 |
| 八、尿有形成分 检查 | 1.检测方法 | 1.检测原理 2.方法学评价 3.临床意义 | 第四章第三节 | 掌握 了解 掌握 | 否 |
| 八、尿有形成分 检查 | 2.尿细胞检查 | 1.红细胞 2.白细胞 3.上皮细胞 4.吞噬细胞 5.其他细胞 | 第四章第三节 | 熟练掌握 熟练掌握 熟练掌握 了解 了解 | 否 |
| 八、尿有形成分 检查 | 3.尿管型检查 | 1.管型形成机制和条件 2.管型种类、形态和临床意义 | 第四章第三节 | 了解 熟练掌握 | 否 |
| 八、尿有形成分 检查 | 4.尿结晶检查 | 1.检测参数 2．检测结果及表达形式 | 第四章第三节 | 了解 掌握 了解 | 否 |
| 八、尿有形成分 检查 | 5.尿沉渣定量检查 | 1.方法学评价 2.参考区间 3.临床意义 4.1小时尿中有形成分计数操作方法 | 第四章第三节 | 了解 了解 了解 掌握 | 否 |
| 九、尿液化学检 查 | 1.尿液酸碱度测定 | 1.定义 2.检测方法及评价 3.质量控制 4.参考区间 5.临床应用 | 第四章第二节 | 了解 掌握 了解 了解 了解 | 否 |
| 九、尿液化学检 查 | 2.尿液蛋白质检查 | 1.定义 2.检测方法及评价 3.质量控制 4.参考区间 5.临床应用 | 第四章第二节 | 掌握 掌握 了解 掌握 了解 | 否 |
| 九、尿液化学检 查 | 3.尿液糖检查 | 1.定义 2.检测方法及评价 3.质量控制 4.参考区间 5.临床应用 | 第四章第二节 | 掌握 掌握 了解 掌握 了解 | 否 |
| 九、尿液化学检 查 | 4.尿液酮体检查 | 1.定义 2.检测方法及评价 3.质量控制 4.参考区间 5.临床应用 | 第四章第二节 | 了解 掌握 了解 掌握 掌握 | 否 |
| 九、尿液化学检 查 | 5.尿液胆红素检查 | 1.概述 2.检测方法及评价 3.质量控制 4.参考区间 5.临床意义 | 第四章第二节 | 了解 掌握 了解 掌握 掌握 | 否 |
| 九、尿液化学检 查 | 6.尿液尿胆原和尿 胆素检查 | 1.概述 2.检测方法及评价 3.质量控制 4.参考区间 5.临床意义 | 第四章第二节 | 了解 掌握 了解 掌握 掌握 | 否 |
| 九、尿液化学检 查 | 7.尿血红蛋白检查 | 1.概述 2.检测方法及评价 3.质量控制 4.参考区间 5.临床应用 | 第四章第二节 | 了解 掌握 了解 了解 了解 | 否 |
| 九、尿液化学检 查 | 8.尿液本周蛋白检查 | 1.概述 2.检测方法及评价 3.参考区间 4.临床意义 | 第四章第二节 | 了解 了解 了解 了解 | 否 |
| 九、尿液化学检 查 | 9.尿液微量白蛋白测定 | 1.概述 2.检测方法及评价 3.参考区间 4.临床意义 | 第四章第二节 | 了解 掌握 了解 了解 | 否 |
| 九、尿液化学检 查 | 10.尿液蛋白电泳 | 1．检测方法及评价 2.参考区间 3.临床意义 | 第四章第二节 | 了解 了解 了解 | 否 |
| 九、尿液化学检 查 | 11.尿液肌红蛋白检查 | 1.概述 2.检测方法及评价 3.参考区间 4.临床意义 | 第四章第二节 | 了解 掌握 了解 了解 | 否 |
| 九、尿液化学检 查 | 12.尿液β2-微球蛋白测定 | 1.概述 2.检测方法及评价 3.质量控制 4.临床意义 | 第四章第二节 | 了解 了解 了解 了解 | 否 |
| 九、尿液化学检 查 | 13.尿液人绒毛膜促性腺激素检查 | 1.概述 2.检测方法及评价 3.质量控制 4.参考区间 5.临床意义 | 第四章第二节 | 了解 了解 了解 掌握 了解 | 否 |
| 九、尿液化学检 查 | 14.尿液Tamm-Ho-rsfall蛋白测定 |  | 第四章第二节 | 了解 | 否 |
| 九、尿液化学检 查 | 15.尿液α1-微球蛋白测定 |  | 第四章第二节 | 了解 |  |
| 九、尿液化学检 查 | 16.尿液纤维蛋白降解产物检查 |  | 第四章第二节 | 了解 |  |
| 九、尿液化学检 查 | 17.尿乳糜液和脂肪检查 | 1.概述 2.检测方法及评价 3.质量控制 4.参考区间 5.临床意义 | 第四章第二节 | 了解 掌握 了解 了解 了解 |  |
| 九、尿液化学检 查 | 18.其他化学物质检查 | 1.尿液免疫球蛋白及补体C3 2.尿酶 3.尿氨基酸 4.尿含铁血黄素 5.卟啉尿 | 第四章第二节 | 了解 了解 了解 了解 了解 |  |
| 十、尿液分析仪 及其临床应用 | 1.尿液干化学分析仪 | 1.分类 2.检测原理 3.尿液分析仪检测参数 4.临床应用及注意事项 5.质量控制 6.仪器维护与保养 | 第四章第四节 | 了解 掌握 掌握 掌握 了解 了解 |  |
| 十、尿液分析仪 及其临床应用 | 2.尿有形成分分析仪 | 1.检测原理 2.检测参数 3.临床应用 | 第四章第二节 | 了解 了解 了解 |  |
| 十、尿液分析仪 及其临床应用 | 3.方法学评价 | 1.尿干化学分析仪检查与显微镜检查 2.尿沉渣分析仪检查与显微镜检查 | 第四章第二节 | 掌握 掌握 |  |
| 十一、粪便检验 | 1.标本采集 | 1.概述 2.标本容器 3.标本采集 | 第五章 | 了解 熟练掌握 熟练掌握 |  |
| 十一、粪便检验 | 2.理学检查 | 1.量 2.外观 3.寄生虫与结石 | 第五章 | 了解 熟练掌握 掌握 |  |
| 十一、粪便检验 | 3.化学检验 | 1.隐血试验 2.脂肪 3.胆色素 | 第五章 | 熟练掌握 了解 了解 |  |
| 十一、粪便检验 | 4.显微镜检查 | 1.操作方法 2.细胞 3.食物残渣 4.结晶 5.病原生物检查 6.粪便分析工作站 | 第五章 | 熟练掌握 熟练掌握 了解 了解 掌握 了解 |  |
| 十一、粪便检验 | 5.质量控制 | 1.标本采集与运送 2.显微镜检验的质量控制 3.隐血试验的质量控制 | 第五章 | 掌握 掌握 掌握 |  |
| 十二、脑脊液检 验 | 1.标本采集与处理 | 1.脑脊液检验的适应证和禁忌证 2.标本采集与处理 | 第六章第一节 | 了解 熟练掌握 |  |
| 十二、脑脊液检 验 | 2.理学检查 | 1.颜色 2.透明度 3.凝固性 4.比重 | 第六章第一节 | 掌握 掌握 掌握 了解 |  |
| 十二、脑脊液检 验 | 3.显微镜检查 | 细胞计数与分类计数 | 第六章第一节 | 掌握 |  |
| 十二、脑脊液检 验 | 4.化学与免疫学检查 | 1.蛋白质 2.葡萄糖 3.氯化物 | 第六章第一节 | 了解 了解 了解 |  |
| 十二、脑脊液检 验 | 5.病原生物学检查 | 1.细菌学检查 2.寄生虫检查 | 第六章第一节 | 了解 了解 |  |
| 十二、脑脊液检 验 | 6.质量控制与临床应用 | 1.质量控制 2.临床应用 | 第六章第一节 | 了解 掌握 |  |
| 十三、浆膜腔积 液检验 | 1.胸腔、腹腔和心包腔积液检查 | 1.标本采集与保存 2.理学检查 3.化学检查 4.显微镜检验 5.质量控制 6.临床应用 | 第六章第二节 | 掌握 掌握 了解 掌握 了解 了解 |  |
| 十三、浆膜腔积 液检验 | 2.关节腔积液检查 | 1.标本采集与保存 2.理学检查 3.化学检查 4.显微镜检查 5.病原生物学检 查 6.质量控制 7.临床应用 | 第六章第二节 | 掌握 掌握 了解 掌握 了解 了解 了解 |  |
| 十四、精液检查 | 1.标本采集 |  | 第六章第三节 | 了解 |  |
| 十四、精液检查 | 2.理学检查 | 1.精液外观和气味 2.精液量 3.精液液化时间 4.精液黏稠度 5.精液酸碱度 | 第六章第三节 | 掌握 掌握 掌握 了解 了解 |  |
| 十四、精液检查 | 3.化学检查 | 1.精浆果糖测定 2.精浆α-葡糖苷酶测定 3.精浆乳酸脱氢酶同工酶X(LD-X)测定 4.精浆酸性磷酸酶测定(ACP) | 第六章第三节 | 了解 了解 了解 了解 |  |
| 十四、精液检查 | 4.显微镜检查 | 1.涂片检查方法 2.涂片检测指标 3.精子计数 4.精子形态检查 5.其他细胞 | 第六章第三节 | 掌握 掌握 熟练掌握 熟练掌握 了解 |  |
| 十四、精液检查 | 5.免疫学检查 | 抗精子抗体检查方法 | 第六章第三节 | 了解 |  |
| 十四、精液检查 | 6.微生物学检查 |  | 第六章第三节 | 了解 |  |
| 十四、精液检查 | 7.精子功能检查 | 精子低渗肿胀试验 | 第六章第三节 | 了解 |  |
| 十四、精液检查 | 8.计算机辅助精子分析 |  | 第六章第三节 | 了解 |  |
| 十四、精液检查 | 9.精液检查的质量控制 |  | 第六章第三节 | 了解 |  |