天津医科大学

教 学 大 纲

《临床实验室管理学》

开课单位：医学技术学院

二零二三年

《临床实验室管理学》教学大纲（理论）

（授课对象：医学检验技术专业）

前  言

本大纲为四年制本科医学检验技术专业临床实验室管理学教学指导性纲要，临床实验室管理学是伴随检验医学的飞速发展而发展起来的一门新兴学科。本课程目的是在实际工作中，熟练运用先进的实验室管理学的方法，提高临床检验质量，更好地为临床医学服务。根据四年制本科医学检验技术专业培养方案的要求，本课程设置共36学时，全部为理论课。教学内容分三级要求，第一级是掌握的内容，是教师理论课讲授的重点，也是考试的重点；第二级是熟悉的内容，教师应选择性地讲授，未讲授的部分由学生自学；第三级为了解的内容，供学有余力的学生自学，教师也可选择性地讲授。

第一章 医学实验室管理概要

一、教学目标

（一）了解医学实验室的类型及发展趋势

（二）熟悉医学实验室的功能、地位和作用

（三）掌握医学实验室、质量的定义；质量管理体系的工作原理

二、教学内容

（一）医学实验室的定义、类型、功能和作用

（二）医学实验室质量管理体系

三、教学学时安排

2学时

四、教学方法

课堂讲授

第二章 人员管理

一、教学目标

（一）了解实验室技术人员的资质要求；岗位描述应用分析；新上岗人员专业培训和准入；能力评估后的授权

（二）熟悉岗位描述要点；实验室新近人员安全培训和准入；新上岗人员质量控制培训和准入；能力评估缺陷的识别和再培训

（三）掌握实验室负责人资质要求，能力评估的方法和应用

二、教学内容

（一）人员资质：实验室负责人资质要求；实验室技术人员的资质要求

（二）岗位描述：岗位描述要点；岗位描述应用分析

（三）新上岗人员的培训

（四）能力评估

三、教学学时安排

2学时

四、教学方法

课堂讲授

第三章 临床实验室分区和布局

一、教学目标

（一）了解供电系统的设计和管理；实验室用水管理和贮存和实验室给水系统的设计

（二）熟悉空气流向的设计和管理；熟悉UPS系统和紫外灯使用；实验室废液的处理方法和排放要求、实验用水的等级、样本采集室的设计和空间利用

（三）掌握临床实验室建设和设计中考虑的基本因素；生物安全的分区设计和相应设施；普通微生物实验室的设计和空间利用；PCR实验室的设计和空间利用

二、教学内容

（一）临床实验室布局和设计要求

（二）特殊实验室的设计及空间利用

三、教学学时安排

2学时

四、教学方法

课堂讲授

第四章 精益管理

一、教学目标

（一）熟悉精益管理在临床实验室中的作用；熟悉价值流程图、均衡工作量、节拍时间、单件流

（二）掌握精益管理的基本概念

（三）掌握精益管理的常用工具

（四）掌握5S现场管理

二、教学内容

（一）精益管理的概念及起源

（二）精益管理在临床实验室中的作用

（三）精益管理的常用工具

（四）精益管理和临床实验室质量改进

三、教学学时安排

3学时

四、教学方法

课堂讲授

- 第五章 检验前的质量管理

一、教学目标

（一）了解检验申请的目的与原则；了解检验申请的质量保证

（二）熟悉检验项目选择的原则；熟悉检验项目组合的原则及应用

（三）熟悉影响样本采集质量的各种因素；熟悉对样本采集人员的培训指导及具体方法

（四）熟悉样本转运影响样本采集质量的各种因素；熟悉样本核收拒收的要求及方法

（五）掌握样本检测前处理程序的质量管理及样本前处理的方法

二、教学内容

（一）检验申请的目的与原则

（二）检验项目效能评价指标

（三）检验项目的选择、组合及应用优化

（四）对样本采集人员的指导与质量管理

（五）样本采集及转运的质量控制要点

（六）样本核收拒收的质量管理

（七）样本前处理的质量控制要点

三、教学学时安排

3学时

四、教学方法

课堂讲授

第六章 检验中检测系统的性能控制

一、教学目标

（一）了解仪器设备管理体系的组成；了解非标准方法确认要求

（二）熟悉方法验证的基本方法；熟悉临床各专业性能验证特点

（三）掌握生物参考区间的定义、建立、验证及应用

（四）掌握临床决定值的定义、制定方法及实际应用

二、教学内容

（一）仪器设备的验收、使用、调试、保养、校准的程序要求

（二）检验方法选择的原则和方法验证的基本方法

（三）非标准方法确认要求和各临床专业性能验证特点

（四）生物参考区间的概念、验证及实际应用

（五）临床决定值的定义、制订方法及实际应用

三、教学学时安排

4学时

四、教学方法

- 课堂讲授

第七章 检验中的质量保证

一、教学目标

（一）了解室内质控在临床上的具体应用方法

（二）熟悉室内质控失控的处理方法；熟悉实验室间比对的概念、方法及应用分析

（三）掌握室内质控的应用分析

（四）掌握质控品的属性、检验中质量控制的要点和分析处理方法

二、教学内容

（一）室内质控体系的概念

（二）质控品的要求和使用方法

（三）室内质控的实验室应用

（四）质控品的确认、质控程序的设置及各专业的具体质控要求和工作程序

（五）实验室间比对的概念、实验室间比对样品的检测及比对结果的分析及临床应用

三、教学学时安排

5学时

四、教学方法

课堂讲授

- 第八章 检验后的质量管理

一、教学目标

（一）了解审核人员的授权和管理；了解检验后咨询服务的具体要求

（二）熟悉检验后的质量管理的主要内容；熟悉与临床沟通的原则

（三）掌握检验报告审核的方法；掌握检验报告格式的主要内容；掌握检验后标本存储的制度及作

用

（四）掌握危急值管理的程序

二、教学内容

（一）结果审核的程序要求及结果审核的方式

（二）检验报告格式的要求、审核管理及数据管理

（三）检验后标本存储的条件要求、废弃标本的处理原则

（四）检验后咨询服务的内容方法及与临床沟通的处理原则

三、教学学时安排

3学时

四、教学方法

课堂讲授

第九章 实验室信息系统的管理

一、教学目标

（一）了解实验室信息系统的职责和权限定义；了解ISO15189对实验室信息系统的管理要求

（二）熟悉实验室信息系统的概念、实验室信息系统的职责和权限定义

（三）熟悉信息系统失效的判断、系统故障的应急处理办法；熟悉应急处理的程序

（四）掌握实验室信息系统管理的具体内容

二、教学内容

（一）实验室信息系统管理与质量管理体系的关系

（二）信息系统管理的要点

（三）信息系统失效的判断

（四）应急预案的设定原则和方式

（五）应急处理的具体工作流程

三、教学学时安排

3学时

四、教学方法

课堂讲授

第十章 实验室安全管理

一、教学目标

（一）了解临床实验室安全操作规程

（二）熟悉临床实验室的设备与防护；熟悉临床实验室的废物处理方法；熟悉临床实验室的强电安全管理及消防安全管理

（三）熟悉临床实验室化学品的储存和使用

（四）掌握临床实验室的生物安全风险识别及生物安全风险评估

二、教学内容

（一）临床实验室的主要危害源

（二）临床实验室的生物安全风险识别及生物安全风险评估

（三）临床实验室的设备和防护

（四）感染性废物的储存和处理

（五）临床实验室的化学安全管理

（六）临床实验室的强电安全管理

（七）临床实验室的消防安全管理

三、教学学时安排

6学时

四、教学方法

课堂讲授

第十一章 实验室认可

一、教学目标

（一）了解合格评定和实验室认可的发展

（二）熟悉实验室认可过程、实验室认可的地区和国际组织

（三）掌握合格评定与实验室认可的概念、实验室认可与质量管理体系认证的区别

（四）掌握实验室认可标准、我国实验室认可活动及原则

二、教学内容

（一）合格评定与认证、认可的关系

（二）认证与认可的区别

（三）实验室认可的发展、地区和国际性实验室认可组织

（四）实验室认可的意义及标准

（五）我国实验室认可过程及其原则

三、教学学时安排

2时

四、教学方法

课堂讲授

复习、答疑1时