《口腔设备学》教学大纲

（授课对象：口腔医学专业）

前 言

口腔设备是口腔医学基础研究与临床诊疗所依托的硬件装备前提。口腔设备学是近10年来随着口腔医学的发展和周边学科，特别是现代工业技术的进步而产生和发展起来的一门新兴学科，它研究口腔设备的产生、发展、装备、使用、保养、维护和管理的基本规律以及其相应的技术与口腔医学发展的关系。其基本内容涉及口腔医学、口腔材料学、理工学及管理学等多学科知识，是口腔医学的专业基础学科。

本课程安排在口腔医学专业课教学的后期阶段，总学时18学时。讲习比例为5:1。其内容既强调了本学科的基础理论、基本知识和基本技能，在突出重点的同时，也注意介绍现代口腔设备学发展的新知识、新技术和新的科技成果。

- 绪论

一、教学目标

（一）掌握口腔综合治疗台发展简史、现状及展望，每种设备的操作常规与维护保养。

（二）熟悉口腔医疗设备可造成交叉感染的途径，尤其是牙科手机消毒与灭菌设备与工作流程，每种设备的基本结构与工作原理。

（三）了解口腔修复设备和电子医疗设备的进展，每种设备常出故障及一般排除方法。

二、教学内容

（一）口腔设备学简介及学习方法

（二）口腔综合治疗台发展史、现状及展望

（三）口腔医疗设备的发展趋势

（四）下列6种设备的基本结构、工作原理、操作常规与维护保养。

1.口腔综合治疗台

2.气动牙钻机

3.牙科手机

4.超声波洁牙机

5.光固化机

6.汞合金调拌器

三、教学学时安排

2学时

四、教学方法

课堂讲授与课堂讨论

第二章 口腔修复设备

一、教学目标

（一）掌握口腔修复设备的分类，前5种设备操作常规及维护保养。

（二）熟悉每种设备的基本结构与工作原理，后3种设备的操作与保养。

（三）了解简单故障及一般排除方法

二、教学内容

（一）口腔修复设备的分类

（二）下列9种设备的基本结构、工作原理、操作常规与维护保养。

1．微型电机

2．高频离心铸造机

3．喷砂打磨机

4．烤瓷炉

5．平行观测仪

6．牙种植机

7．钛铸造机

8．激光焊接机

9．对照机型

三、教学学时安排

2学时

四、教学方法

课堂讲授与课堂讨论

第三章 数字化口腔医疗设备

一、教学目标

（一）掌握数字化口腔医疗设备的概念、分类及工作原理。

（二）熟悉CAD/CAM系统及口腔内窥镜的结构原理、操作与注意事项。

（三）了解数字化口腔医疗设备的相关技术，口腔医疗单位业务流程的建立与优化。

二、教学内容

（一）数字化口腔医疗设备的概念

（二）数字化口腔医疗设备的分类

（三）数字化口腔医疗设备的工作原理

（四）几种口腔数字化设备的结构与原理、操作注意事项。

1．CAD/CAM修复体辅助设计与制作系统（简称CAD/CAM系统）

2．数字化口腔综合治疗台

3．数字化影像设备（包括口腔内窥镜）

（五）CAD/CAM系统及口腔内窥镜的结构原理和操作注意事项。

三、教学学时安排

2学时 讲1学时 实习1学时

四、教学方法

课堂讲授与分组实习或见习

第四章 口腔放射设备

一、教学目标

- 掌握牙科X线机、数字化牙科X线机、自动牙片冲洗机的操作与维护

- 熟悉全景X线机及数字化全景X线机的操作常规及维护保养

- 了解每种设备（含CT）的基本结构及工作原理

二、教学内容

讲解下列设备的原理结构、操作及保养：

1．牙科X线机及数字化牙科X线机

2．全景X线机及数字化全景X线机

3．自动牙片冲洗机

4．CT的基本结构及工作原理

三、教学学时安排

2学时

四、教学方法

课堂讲授与分组实习或见习

第五章 口腔数字化教学系统

一、教学目标

- 掌握口腔数字化教学设备的基本结构和应用范围，口腔数字化教学设备与真实临床操作的联系。

- 熟悉口腔数字化教学设备的使用方法和常规操作，口腔数字化教学设备的分类和特点口腔诊所的策划及选点的综合因素。

- 了解 口腔数字化教学化设备的工作原理，口腔数字化教学化设备的维护保养。

二、教学内容

- 口腔数字化教学设备的使用

- 口腔数字化教学设备的基本结构和应用范围

- 口腔数字化教学化设备的工作原理和维护保养

三、学时

2学时 讲1学时习1学时

四、教学方法

课堂讲授与参观

第六章 口腔内科设备

# 一、教学目标

- 掌握口腔显微镜的优势及其应用，口腔显微镜的整体结构及基本使用方法，根管长度测量仪、根管扩大仪、热牙胶充填器和光固化灯的结构与工作原理，操作常规及常见故障。

- 熟悉口腔显微镜镜头的重要部件

- 了解口腔显微镜的发展历史及使用现状

# 二、教学内容

- 口腔显微镜的优势及其应用

- 口腔显微镜的整体结构及基本使用方法

- 根管长度测量仪、根管扩大仪、热牙胶充填器和光固化灯的结构与工作原理。

# 三、学时

4学时 讲3学时习1学时

四、教学方法

课堂讲授与参观

第七章 口腔外科设备

# 一、教学目标

- 掌握口腔医用放大镜、颞颌关节镜、涎腺镜、牙种植机、超声骨刀、高频电刀、高浓缩生长因子变速分离机、颌骨手术动力系统、笑气镇静机的使用范围。

- 熟悉上述设备的使用原理

- 了解上述设备的基本结构和临床应用

# 二、教学内容

- 外科常用设备的优势及其应用

- 科常用设备的工作原理

- 外科常用设备的基本结构和临床应用

# 三、教学学时安排

2学时

# 四、教学方法

课堂讲授