《分析化学Ⅱ》教学大纲（理论）

（药学、药物制剂、生物制药、临床药学专业用）

前  言

本大纲为四年制本科药学专业、药物制剂专业、生物制药专业和五年制临床药学专业的教学指导性纲要。分析化学Ⅱ是药学、药物制剂、生物制药专业、临床药学等专业学生的重要基础理论课，以分析化学或药物分析Ⅰ为基础，通过本课程的学习，使学生更全面的掌握化学分析和仪器分析的基本知识、基本理论和应用范围，熟悉各类化学分析方法，了解各类分析方法所用的仪器，培养严谨细致、一丝不苟的科学素养，为从事各相关专业工作打下良好的理论基础。根据四年制本科药学专业、药物制剂专业和五年制临床药学专业培养方案的要求，本课程为选修课，共32学时，全部为理论课。教学内容分三级要求。第一级是掌握内容，是教师理论课讲授和考试的重点；第二级是熟悉内容，教师应选择性的讲授，未讲授的部分由学生自学；第三级是了解内容，供学有余力的学生自学，教师也可选择性地讲授。为适应现代化科学的迅猛发展，教师在教学的过程中可及时补充介绍本学科的新发展。

第一章   绪论

一、教学目的

（一）了解分析化学的发展及其展望。

（二）熟悉分析化学的方法分类。

（三）熟悉分析过程和步骤。

二、教学内容

（一）分析化学的发展历史和展望。

（二）分析化学的方法分类。

（三）分析过程和步骤：方法选择、取样、试样的制备、分析测定、结果的计算和表达。。

三、教学学时安排

0.5学时

四、教学方法

理论讲授

第二章  误差和分析数据的处理

一、教学目的

（一）掌握测量值的准确度和精密度。

（二）熟悉有效数字及其运算法则。

（三）了解有限量测量数据的统计处理。

二、教学内容

（一）测量值的准确度和精密度：准确度与精密度的关系；提高分析结果准确度的方法。

（二）有效数字及其运算法则:有效数字的位数和意义；有效数字的修约规则；有效数字的运算法则。

（三）了解有限量测量数据的统计处理：偶然误差的正态分布； t 分布；平均值的精密度和置信区间；可疑数据的取舍；显著性检验；相关与回归。

三、教学学时安排

2.5学时

四、教学方法

理论讲授

第三章  容量分析方法

一、教学目的

（一）掌握酸碱滴定法原理及其应用

（二）掌握配位滴定法原理及其应用

（三）熟悉氧化还原滴定法原理及其应用

（四）熟悉沉淀滴定法原理及其应用

二、教学内容

（一）酸碱滴定法

1.酸碱溶液的pH 计算

2.酸碱滴定法的基本原理及其应用

3.非水溶液中的酸碱滴定法

(二) 配位滴定法

1.配位滴定法的基本原理

2.配位滴定条件的选择

(三) 氧化还原滴定法

1.氧化还原滴定法的基本原理

2.碘量法原理及其应用。

3.高锰酸钾法原理及其应用

4.亚硝酸钠法原理及其应用

5.其他氧化还原滴定法：溴酸钾法和溴量法；重铬酸钾法；铈量法；高碘酸钾法。

(四) 沉淀滴定法

1.沉淀滴定法： 银量法中三种指示终点的原理、滴定条件

2.银量法的应用。

三、教学学时安排

6学时

四、教学方法

理论讲授

第四章  电学分析方法

一、教学目的

（一）了解电化学分析法的分类及应用。

（二）掌握电直接位法和永停滴定法

（三）了解永停滴定法原理及应用。

二、教学内容

（一）电化学分析法的分类及应用。

（二）直接电位法和电位滴定法

1.电化学分析法概述。

2.电位法的基本原理

3.直接电位法：溶液pH 的测定；其他离子浓度的测定。

4.电位滴定法：电位滴定法的原理和特点；电位滴定类型。

（三）永停滴定法。

三、教学学时安排

1学时

四、教学方法

理论讲授

第五章  光学分析方法

一、教学目的

（一）了解光谱分析法的发展概况。

（二）熟悉紫外-可见分光光度法原理及应用

（三）熟悉荧光分析法原理及应用

（四）熟悉红外吸收光谱法原理及应用

（五）熟悉原子吸收分光光度法原理及应用

二、教学内容

（一）光谱分析法的发展概况。

（二） 紫外-可见分光光度法原理及应用

1.紫外-可见分光光度法的原理

2.紫外-可见分光光度计

3. 紫外-可见分光光度定量分析方法及应用

（三） 荧光分析法原理及应用

1.荧光分析法的基本原理

2.荧光定量分析方法

3.荧光分光光度计和其他荧光分析技术简介。

（四） 红外吸收光谱法原理及应用

1.红外吸收光谱法的基本原理：

2.红外光谱仪

（五） 原子吸收分光光度法原理及应用

1.原子吸收分光光度法的基本原理及应用

2.原子吸收分光光度计

3.测定条件的选择

三、教学学时安排

6学时

四、教学方法

理论讲授

第六章   热分析

一、教学目的

（一）了解热分析的发展史，热分析仪器与其他仪器的联用。

（二）熟悉差热分析、差示扫描量热法、热重法和同步热分析的原理。

（三）掌握差热分析、差示扫描量热法、热重法和同步热分析的应用。

二、教学内容

（一）差热分析和差示扫描量热法的基本原理和应用。

（二）热重法的基本原理和应用。

（三）同步热分析的基本原理和应用。

三、教学学时安排

2学时

四、教学方法

理论讲授

第七章   流动注射技术及微流控技术

一、教学目的

（一）了解流动注射技术及微流控技术的发展史。

（二）熟悉流动注射分析和微流控分析的原理和仪器的组成。

（三）掌握流动注射分析和微流控分析的应用。

二、教学内容

（一）流动注射分析的基本原理和仪器组成及其应用。

（二）微流控芯片的制备，微流控分析系统的液流驱动和控制，微混合、反应和分离系统，微流控分析的检测器，微流控分析的应用。

三、教学学时安排

3学时

四、教学方法

理论讲授

第八章   气相色谱

一、教学目的

（一）了解气相色谱法的发展史。

（二）熟悉气相色谱仪、气相色谱检测器、毛细管气相色谱。

（三）掌握气相色谱固定相，气相色谱分离条件的选择、气相色谱的应用。

二、教学内容

（一）气相色谱仪。

（二）气相色谱检测器。

（三）气相色谱固定相。

（四）毛细管气相色谱。

（五）气相色谱分离条件的选择。

（六）气相色谱分析在药学和临床中的应用。

三、教学学时安排

3学时

四、教学方法

理论讲授

第九章   高效液相色谱

一、教学目的

（一）了解高效液相色谱法的发展史。

（二）熟悉吸附色谱、分配色谱、离子交换色谱和体积排阻色谱的固定相、流动相和分离机制。

（三）掌握高效液相色谱仪的组成，吸附色谱、分配色谱、离子交换色谱和体积排阻色谱的分离条件优化和应用。

二、教学内容

（一）高效液相色谱仪。

（二）高效液相色谱固定相和流动相。

（三）吸附色谱。

（四）分配色谱。

（五）离子交换色谱。

（六）体积排阻色谱。

三、教学学时安排

3学时

四、教学方法

理论讲授

第十章   毛细管电泳和毛细管电色谱

一、教学目的

（一）了解毛细管电泳和毛细管电色谱的发展史。

（二）熟悉毛细管电泳和毛细管电色谱的仪器装置，毛细管电泳分离模式。

（三）掌握毛细管电泳和毛细管电色谱的基本理论和应用。

二、教学内容

（一）毛细管电泳和毛细管电色谱的发展史及基本理论。

（二）毛细管电泳和电色谱仪器装置。

（三）毛细管电泳分离模式及应用。

（四）毛细管电色谱柱技术。

三、教学学时安排

3学时

四、教学方法

理论讲授

第十一章   其他分离分析方法

一、教学目的

（一）了解分析试样预处理的意义，逆流色谱，场流色谱，多维色谱。

（二）熟悉超临界流体色谱，超临界流体萃取。

（三）掌握固相微萃取。

二、教学内容

（一）超临界流体色谱。

（二）超临界流体萃取。

（三）固相微萃取。

（四）逆流色谱。

（五）场流色谱。

（六）多维色谱。

三、教学学时安排

2学时

四、教学方法

理论讲授