《单片机技术医学应用实训》教学大纲（实验）

（授课对象：生物医学工程专业）

前  言

《单片机技术医学应用实训》是生物医学工程专业的本科专业一门综合实验课程。本课程综合本计算机相关课程的理论知识和实验技能，以硬件和软件设计相结合。课程目的是使学生巩固单片机原理与应用方面的基本理论、基本知识和基本技能，熟悉与掌握单片机的结构与原理，掌握单片机应用系统开发的基本技能。同时，通过动手做综合性、设计性、研究性实验，培养学生运用所学知识分析问题、解决实际问题的能力，另一方面，培养和激发学生的研究性学习兴趣。

本课程全部为实验教学，共计32学时，包括两个模块：第一部分是综合实验课堂讲课模块（20学时），有2个教师指定的题目，所有学生都必须在教师指导下完成；第二部分是设计实验（12学时）。这部分实验教师提供20个题目，供学生选择；学生每2人成组自主完成选择的题目。

课程实验模块与课时分配

| 实验模块 |  | 实验内容与题目 | 学时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合实验 模块 | 实验一 | 熟悉软硬件系统和基本I/O控制实验 | 4 |
|  | 实验二 | 数码管中断实验 | 4 |
|  | 实验三 | 定时器实验 | 4 |
|  | 实验四 | 数码管显示器动态显示 | 4 |
|  | 实验五 | 矩阵键盘行列显示 | 4 |
| 设计实验 模块 | 综合实验 | 1 LED数字动态显示 | 12 |
|  |  | 2 基于12位并行A/D转换器数据采集电路设计 |  |
|  |  | 3基于串行A/D转换器数据采集电路设计 |  |
|  |  | 4闭环控制系统（A/D、D/A转换部分）设计 |  |
|  |  | 5电子时钟 |  |
|  |  | 6基于计数器实现外部系列脉冲频率测量 |  |
|  |  | 7基于集成数字脉冲感温器数据采集、分析及显示软硬件设计 |  |
|  |  | 8单片机控制的无线发射与接收 |  |
|  |  | 9单片机控制的声、光报警电路设计 |  |
|  |  | 10基于单片机的步进电机运行控制 |  |
|  |  | 11基于单片机控制的超声波测距电路设计 |  |
|  |  | 12基于单片机控制的红外测距电路设计 |  |
|  |  | 13液体滴速的计数检测 |  |
|  |  | 14基于单片机控制的水位检测 |  |
|  |  | 15单片机控制的语音录放装置设计 |  |
|  |  | 16基于单片机控制的湿度检测电路设计 |  |
|  |  | 17基于单片机控制的超声波测速电路设计 |  |
|  |  | 18基于单片机控制的角速度测量 |  |
|  |  | 19基于单片机控制的光电计数电路设计 |  |
|  |  | 20 Flash存储器读写控制设计 |  |
| 总计 |  |  | 32 |

第一部分   综合实验

实验一  熟悉软硬件系统和基本I/O控制实验

一、教学目标

- 了解实验开发板的结构

- 掌握实验开发板与计算机的硬件连接

- 掌握下载程序的软件安装与使用

- 熟悉Keil C51 软件编程环境

二、实验内容

- 熟悉Keil 51 集成开发软件，学习编写程序，将开发板与台式机器建立连接，将编译程序下载到目标芯片上。

- 利用Keil 51 编程点亮一个LED灯，学习开发板的硬件连接。

- 实现流水灯：依次逐位点亮8个LED直到全部点亮，然后保持全部点亮状态。

- 实现跑马灯：使8个发光二极管按0-7顺序依次单独点亮。

三、实验学时安排

4个学时

四、教学方法

讲解89C51工作原理；展示和介绍控制板，总线板和下载板示范

实验二   数码管中断实验

一、教学目标

  - 了解数码管的工作原理，掌握用C51编程数码管驱动的程序。

  - 学习和掌握单片机C51程序的编写外部中断程序。

  - 理解分支程序设计。

二、实验内容

- 实现流水灯显示/0-9循环显示。

- 利用多分支程序（switch-case语句）实现按键K1-K8数码管显示1-8.

- 用按键外部中断0的中断源产生外部中断电平信号，有外部中断时，点亮数码管，显示“0”

三、实验学时安排

4个学时

四、教学方法

展示和介绍控制板，总线板和下载板示范。

实验三  定时器实验

一、教学目标

- 了解8051系列单片机定时/计数器的工作原理

- 掌握用C51编程定时/计数器定时或计数溢出时的中断编程与初值设置，；

- 了解单片机定时器/计数器四种工作模式的选择。

二、实验内容

- 通过查询方式，利用定时器T0实现从P1.1口输出周期为200us的方波信号，用LED显示结果。

- 通过中断方式，利用定时器T0实现从P1.1口输出周期为200ms的方波信号，用LED显示结果。

三、实验学时安排

4个学时

四、教学方法

教师指导下完成实验。

实验四  数码管显示器动态显示

一、教学目标

- 掌握数码管显示器的工作原理

- 掌握数码管显示器动态显示的原理与编程

- 理解C51循环程序设计。

二、实验内容

- 显示8位数码管中的第二个，显示数字3。

- 显示8位数码管中的第1，3，5，7位，显示数字0。

- 动态扫描8位数码管，调整延时时间缓慢显示0-7数字。

- 动态扫描8位数码管，显示学号后8位。

三、实验学时安排

4个学时

四、教学方法

教师指导下完成实验。

实验五  矩阵键盘行列显示

一、教学目标

- 掌握数码管显示器的动态扫描工作原理

- 掌握矩阵键盘行列扫描原理

- 理解矩阵键盘行列显示方式。

二、实验内容

- 掌握矩阵键盘行列扫描的程序设计。

- 利用数码管动态显示不同矩阵键盘的按键输入。

- 可以依次输入显示0-f数据，满8位时再次按键清屏。

三、实验学时安排

4个学时

四、教学方法

教师指导下完成实验。

第二部分   设计实验

一、教学目标

设计实验目的是本课程集中实践环节的主要内容之一，可以使学生达到对单片机系统组成、编程、调试和绘图设计等基本技能训练。学生通过选做的课题，可以进一步熟悉单片机应用系统的开发过程，软、硬件设计的工作内容、方法和步骤。培养学生理论联系实际，提高分析问题、解决问题的能力和实际动手能力，以及正确应用单片机解决工业控制、工业检测等领域具体问题的能力。

  - 教学基本要求

- 要求学生2－3人成组完成选题设计。

- 掌握单片机应用系统的设计方法: 完成系统的仿真、装配及调试，掌握系统的仿真与调试技术。

- 在课程设计中要注重培养工程质量意识，并写出课程设计报告。

  - 能力培养要求

- 通过查阅手册和有关文献资料，掌握独立分析和解决实际问题的能力。

- 通过实际电路方案的分析比较、设计计算、元件选取、仿真、安装调试等环节，

- 掌握简单实用电路的分析方法和工程设计方法。

- 熟悉常用仪器设备的使用方法，掌握实验调试方法，提高动手能力。

  - 设计实验报告要求

课程设计报告中应给出系统结构框图，对总体设计思想进行阐述:给出每个单元逻辑电路且论述其工作原理。基本内容应包括：

    - 功能要求说明。

    - 方案论证说明。

    - 系统硬件电路设计。包括电源电路、单片机最小系统、时钟电路、显示电路、键盘接口等电路的原理图。

    - 系统程序设计。包括主程序、初始化程序、中断服务程序、延时程序、显示子程序、键盘识别子程序等程序流程图。

    - 调试及性能分析。包括调试步骤与性能分析结果。

    - 源程序清单。

二、实验内容

  - 基于8位并行ADC的数据采集系统的设计

- 实验内容：

- 制作一个LCD显示的数据采集系统。

- 设计数据采集系统的硬件电路并调试。

- 编写数据采集系统的软件程序。

- 技术指标：

- 读懂所提供的数据采集系统的电路原理图或自行设计电路。

- 设计一个启动键，当按下启动键，LCD1602第一行显示“DA”（数据采集的英文词组的缩写）并开始采集数据，当再次按下启动键，停止数据采集，并在LCD1602给出提示信息（信息内容自己拟定）。

- 当开启数据采集时，被测输入电压范围0～5伏（由电位器分压提供）。LCD1602在第二行显示测量电压值，精确到小数点后一位。

  - 基于12位并行ADC的数字电压表

- 实验内容：

- 制作一个LCD显示的数字电压表；

- 设计数字电压表的硬件电路并调试。

- 编写数字电压表的软件程序。

- 技术指标：

- 读懂所提供的数字电压表的电路原理图或自行设计电路。

- 设计一个启动键，当按下启动键，按下启动键，LCD1602第一行显示“VM”，电压表开始工作，当再次按下启动键，停止数据采集，并在LCD1602给出提示信息（信息内容自己拟定）。

- 当开启电压表时，被测输入电压范围0～5伏（由电位器分压提供），LCD1602第二行显示测量电压值，精确到小数点后一位，并要注明单位“V”。

  - 基于12位串行ADC的数据采集系统的设计

- 实验内容：

- 制作一个LCD显示的数据采集系统

- 设计数据采集系统的硬件电路并调试。

- 编写数据采集系统的软件程序。

- 技术指标：

- 读懂所提供的数据采集系统的电路原理图或自行设计电路。

- 设计一个启动键，当按下启动键，按下启动键，LCD1602第一行显示“VM”，电压表开始工作，当再次按下启动键，停止数据采集，并在LCD1602给出提示信息（信息内容自己拟定）。

- 当开启电压表时，被测输入电压范围0~5伏（由电位器分压提供）。LCD1602第二行显示测量电压值，精确到小数点后两位，并要注明单位“V”。

  - 基于一线数字式温度传感器的智能散热架的设计

- 实验目的：

- 掌握一线数字式温度传感器的原理和使用方法。

- 掌握直流电机速度控制方法。

- 制作一个简易控温装置。

- 实验内容：

- 设计简易控温装置的硬件电路并调试。

- 编写数据采集与控制软件程序。

- 技术指标：

- 读懂所提供的散热架的电路原理图或自行设计电路。

- LCD1602显示温度。

- 通过键盘可以设定散热架风扇启动的温度：当温度高于该温度时，金属散热架风扇自动启动；当温度低于该温度时，金属散热架风扇自动关闭。

  - 数字式温度计的设计

- 实验内容：

- 设计简易温度计的硬件电路并调试。

- 编写简易温度计驱动程序。

- 技术指标：

- 读懂所提供的数字温度计模块的电路原理图或自行设计电路。

- LCD第一行显示“Thermometer”。

- 测量温度，并显示在第二行。

  - 基于单片机系统的计算器的设计

- 实验内容：

- 制作和设计简易计算器的硬件电路并调试。

- 编写计算器程序。

- 技术指标：

- 读懂所提供的简易计算器模块的电路原理图或自行设计电路。

- 使用4×4矩阵式键盘输入数据，其中10个键为0～9，两个键为功能切换（一个键前进、一个键倒退，功能包括:加、减、乘、除、对数、指数、等于、清零），1个确定键（切换至想要操作的功能后，按下确定键后即可操作），其他键可自行定义功能。LCD要给出准确的提示及运算结果，要求至少可进行三位数的运算。

  - 基于DS1302的电子时钟的设计

- 实验内容：

- 设计和制作一个简易时钟，用DS1302时钟模块的硬件电路并调试。

- 编写DS1302的驱动程序。

- 技术指标：

- 读懂所提供的电子时钟的电路原理图或自行设计电路。

- 可通过键盘任意设置时间（时、分、秒），LCD显示时间。

- 附加题1：增加闹钟功能。

- 附加题2：增加年、月、日、星期的显示。

  - 基于DS12C887的电子日历的设计

- 实验内容：

- 设计制作一个电子时钟,用DS12C887时钟模块的硬件电路并调试。

- 编写DS12C887的驱动程序。

- 技术指标：

- 读懂所提供的电子日历的电路原理图或自行设计电路。

- 可通过键盘任意设置时间（年、月、日、星期），并用LCD1602显示。

- 附加题：增加显示时、分、秒的功能。

  - 基于红外线的脉搏测量仪的设计

- 实验内容：

- 设计一个能够采集脉搏信号，分析脉搏次数并显示，脉搏次数异常报警的装置。

- 设计脉搏信号采集的硬件电路并调试。

- 编写采集并处理脉搏信号的软件程序。

- 技术指标：

- 读懂所提供的脉搏信号采集的电路原理图或自行设计电路。

- 设计一个启动键，当按下启动键，LCD1602第一行显示“Heart rate”，并开始记录心跳次数，LCD1602第二行显示记录到的心跳次数。启动一分钟后自动停止计数。当启动时间没到一分钟时，再次按一下启动键，也可以停止计数。

  - 基于无线电的数据传输系统的设计

- 实验内容：

- 设计无线发送和接收的硬件电路并调试。

- 编写无线发送和接收程序。

- 技术指标：

- 读懂所提供的无线发送和接收的电路原理图或自行设计电路。

- 在发送端按下发送键，LCD提示正在发送，发送结束后提示发送结束；接收端接收完毕后在LCD上显示接收数据。

  - 2/4相步进电机控制系统的设计

- 实验内容：

- 设计一个步进电机运行的控制装置。

- 设计步进电机控制的硬件电路并调试。

- 编写不同运行方式的驱动程序 。

- 技术指标：

- 读懂所提供的步进电机控制的电路原理图或自行设计电路。

- 通过按键控制步进电机的启动、停止、正转、反转、加速、减速、全步、半步；并在LCD上显示步进电机的运行状态。

  - 基于超声波的距离测量系统的设计

- 实验内容：

- 设计基于单片机控制的超声测距装置的硬件电路并调试。

- 编写驱动程序及测距应用程序。

- 技术指标：

- 读懂所提供的超声测距电路的原理图或自行设计电路。

- 按下启动键，LCD显示“DME”（测距仪）。

- 测量距离大于20厘米。

- 超声测距误差2厘米；经温度修正后，测量精度1厘米。

  - 单片机控制的语音录放装置设计

- 实验内容：

- 设计基于单片机控制的语音录放单元的硬件电路并调试。

- 编写语音录放驱动及应用软件程序。

- 技术指标：

- 读懂所提供的语音录放装置的电路原理图或自行设计电路。

- 按下录音键，开始录音。

- 按下重放键，开始重放录音。

  - 基于12位串行DAC的数控电源的设计

- 实验内容：

- 设计数控电源的硬件电路并调试。

- 编写编写控制用程序。

- 技术指标：

- 读懂所提供的数控电源的原理图或自行设计电路。

- LCD显示输出电压值，通过键盘控制输出电压值。

  - 基于8位并行DAC数控增益放大器的设计

- 实验内容：

- 设计一个数控增益放大器，制作数控增益放大器的硬件电路并调试。

- 编写驱动程序。

- 技术指标：

- 读懂所提供的数控增益放大器的原理图或自行设计电路。

- 输入1KHZ、200mV的正弦信号，通过按键控制增益，并在示波器中显示出来。

  - 基于IIC总线协议的EEPROM存储系统的设计

- 实验内容：

- 用IIC总线设计EEPROM存储电路并调试。

- 编写EEPROM的读写程序。

- 技术指标：

- 读懂所提供的EEPROM存储模块的原理图或自行设计电路。

- 按下“写入”键将一串数据写入EEPROM，并在LCD上显示写入了什么；按下“读出”键将存入的数据读出并显示在LCD上，复位后再按“读出”键能再次读出存入的数据并显示在LCD上。

  - 12864点阵液晶控制系统的设计

- 实验内容：

- 设计基于51单片机的12864液晶显示装置。

- 设计12864液晶控制电路并调试。

- 编写12864的驱动程序。

- 技术指标：

- 读懂所提供的12864模块的原理图或自行设计电路。

- 在12864液晶上显示本人姓名学号。

- 附加题：实现滚动显示。

  - 直流电机控制系统设计

- 实验内容：

- 设计直流电机驱动器电路并调试。

- 编写直流电机驱动器的驱动程序。

- 技术指标：

- 读懂所提供的直流电机驱动器的原理图或自行设计电路。

- 实现直流电机的控制功能：加速、减速、启动、停止、正转、反转。

  - 现场互动抢答器的设计

- 实验内容：

- 设计和制作抢答器电路并调试。

- 编写抢答器的驱动程序。

- 技术指标：

- 读懂所提供的抢答器的原理图或自行设计电路。

- 实现8路抢答功能：当按下“开始”键时，蜂鸣器鸣叫，提示“开始抢答”，并当抢答结束后，在LCD上显示出抢答的结果；如果在未按下“开始”键时就有抢答，视为犯规，并在LCD上显示出犯规的那一路，并且蜂鸣器鸣叫（此时的叫声应该与上面的提示“开始抢答”的叫声不同）。一轮抢答结束后按“重新开始”键复位到初始化状态以便进行下一轮抢答。

  - AVR单片机系统的设计

- 实验内容：

- 设计AVR单片机Atmega128的最小系统电路（包括电源电路、时钟电路、复位电路、ISP下载接口、JTAG调试接口、高压并行下载接口）并调试。

- 以AVR单片机ATmega128为核心完成“综合实验”中的任意一个实验。

- 技术指标：

- 绘制电路图。

- 要求同“综合实验”中的实验要求。

- 扩展：实现滚动显示。

三、实验学时安排

12个学时

四、教学方法

实验教学，学生成组各自完成实验。

五、自主学习

（1）学习目标：利用单片机开发板，结合单片机学习内容，自主设计实验。

（2）学习资源：参考中国大学生MOOC资源，国家精品课，北京交通大学，单片机原理与应用。

（3）教学方法：实验教学，参与引导，提供技术支持。

（4）考核评价原则及成绩评定方法：对已有成果进行汇报展示，评定打分。