《生物医学电子学》教学大纲（理论）

（授课对象：生物医学工程专业）

前  言

本课程是生物医学工程专业的本科专业基础课程，它是利用电子技术的方法和技术对生物医学信号进行检测、处理、变换、传输的理论及分析方法的课程。本课程的教学目的是使学生对电子学在医学领域中的应用有一个全面了解，能够应用运算放大电路设计的基本方法，根据生理系统的约束，掌握人体生理信号尤其电生理测量系统的组成、测量基本原理和方法，分析和设计生物医学信号的测量电路。同时，了解模拟电路设计，仿真与分析的方法及其在生物医学电子电路设计中的应用，培养学生模拟硬件系统设计与分析能力，为生物医学仪器设计奠定基础。学习本课程的先修课程是《电路原理》、《模拟电子技术基础》、《数字电子技术基础》和《生物传感技术基础》。

第一章  生物医学电子学概论

一、知识目标

（一）了解生物医学电子学的发展历史

（二）熟悉生物医学电子测量的特性与约束

（三）掌握生物电信号测量系统组成

二、教学内容

（一）生物医学电子学定义，历史与应用现状

（二）生物医学测量系统组成

（三）生物医学电子测量的特性与约束

三、教学学时安排

2 学时

四、教学方法

课堂讲课，线上线下结合

五、课程思政

课上结合生物医学电子学历史，使学生了解，医工结合的重要性，未来职业发展的途径

第二章  生物电信号，噪声与干扰

第一节  生物电信号

一、知识目标

（一）了解生物医学电子学测量的对象：各种信号及其特征

（二）熟悉影响各种生物电测量的因素

（三）掌握生物电，静息电位，动作电位，肌电，脑电与心电信号的概念与特征

二、教学内容

（一）了解生物医学电子学测量的对象，生物电表达的基本模型

（二）生物电，静息电位，动作电位产生及其传播

（三）容积源与容积场概念，胞外生物电，肌电

（四）脑电、心电

三、教学学时安排

2学时

四、教学方法

课堂讲课，线上线下结合

第二节  噪声与干扰

一、知识目标

（一）了解噪声与干扰的区别

（二）熟悉信噪比、噪声因子的基本概念和应用

（三）掌握噪声的一些模型及电阻中影响白噪声的主要因素

二、教学内容

（一）噪声与干扰

（二）几种噪声模型

（三）噪声因子，级联系统中噪声的传递

三、教学学时安排

2学时

四、教学方法

课堂讲课，线上线下结合

第三章  生物电极技术

第一节  电极－电解质界面

一、知识目标

（一）了解半电池电位产生的原因及其测量。

（二）熟悉电极－电解质界面的基本模型：半电池。

（三）掌握电极－电解质界面的氧化－还原反应的过程。

二、教学内容

（一）电极－电解质界面及其发生的氧化还原反应。

（二）半电池及半电池电位。

（三）半电池电位产生的测量。

三、教学学时安排

1 学时

四、教学方法

课堂讲课，线上线下结合

第二节  电极极化

一、知识目标

（一）了解根据极化电极的分类。

（二）熟悉氯化银电极普遍使用的原因。

（三）掌握过电位产生的原因。

二、教学内容

（一）电极极化，过电位及其组成。

（二）极化电极与非极化电极。

（三）氯化银电极。

三、教学学时安排

2学时

四、教学方法

课堂讲课，线上线下结合

第三节  电极的电行为及其应用

一、知识目标

（一）了解电极的实际种类。

（二）熟悉电极的电路模型参数的含义。

（三）掌握电极的电路模型。

二、教学内容

（一）电极的电行为。

（二）电极的电路模型。

（三）表面电极，侵入式电极和刺激电极

三、教学学时安排

1学时

四、教学方法

课堂讲课，线上线下结合

第四章  运算放大器电路

第一节  运算放大器器件

一、知识目标

（一）熟悉运算放大器器件的性能。

（二）掌握理想放大和加载的概念。

二、教学内容

（一）放大和加载。

（二）理想放大器和运算放大器器件。

（三）运算放大器的性能指标

三、教学学时安排

2学时

四、教学方法

课堂讲课，线上线下结合

第二节 运算放大器电路

一、知识目标

（一）了解反馈的基本概念及其意义。

（二）熟悉运算放大器和运算放大器构成的放大电路的区别与联系

（三）掌握由运算放大器构成的放大器的主要形式、原理、特点及适用场合。

二、教学内容

（一）反馈，开环与闭环，开环增益与闭环增益

（二）同相放大器的结构、增益，输入阻抗，输出阻抗；电压跟随器

（三）反相放大器的结构、增益，输入阻抗，输出阻抗；电压跟随器

（四）差分放大器的的结构、增益，输入阻抗，输出阻抗；电压跟随器

三、教学学时安排

1 学时

四、教学方法

课堂讲课，线上线下结合

第三节 仪器放大器，隔离放大器与可编程放大器

一、知识目标

（一）了解隔离放大器与可编程放大器的工作原理。

（二）掌握仪器放大器的内部结构与工作原理。

二、教学内容

（一）仪器放大器定义，历史，电压增益，共模抑制比，输入阻抗和输出阻抗。

（二）隔离放大器与可编程放大器的结构及相应芯片的介绍。

三、教学学时安排

1学时

四、教学方法

课堂讲课，线上线下结合

第五章  有源滤波器

一、知识目标

（一）了解SK滤波器，双T滤波电路,无限增益多路反馈型滤波电路和双二阶环滤波电路的拓扑结构。

（二）熟悉Butterworth，贝塞尔和切比雪夫滤波器近似函数的特性。

（三）掌握低通有源滤波器设计的基本方法。

二、教学内容

（一）滤波器的基本概念。

（二）滤波器设计，滤波器传递函数近似；四种滤波器电路拓扑。

（三）有源滤波器器设计的计算机辅助设计算法

三、教学学时安排

4学时

四、教学方法

课堂讲课，线上线下结合

第六章  信号运算

一、知识目标

（一）了解误差存在情况下运算误差计算的方法。

（二）熟悉生物医学仪器中模拟信号运算应用，乘除，乘方/开方电路的工作原理。

（三）掌握运算放大器误差造成的运算误差计算，加减运算，对数与指数运算电路工作原理，微分，积分电路的工作原理，设计与应用，采样保持电路的工作原理与设计原则，绝对值电路、均值电路；峰值检测电路和有效值运算电路的工作原理，并熟悉它们的常见电路。

二、教学内容

（一）运算电路误差计算。

（二）加减法运算电路。

（三）对数与指数运算电路。

（四）乘除与乘方、开方电路。

（五）微分，积分运算电路。

（六）特征值运算电路。

（七）绝对值运算电路。

（八）峰值检测电路。

（九）均值电路。

（十）有效值电路。

三、教学学时安排

2学时

四、教学方法

课堂讲课，线上线下结合

第七章  信号线性变换

第一节 电压－电流变换电路

一、知识目标

（一）了解电压/电流变换与电流/电压变换电路的应用。

（二）掌握电压/电流变换与电流/电压变换电路设计原理。

二、教学内容

（一）信号线性变换电路概述；

（二）电压/电流变换电路；

（三）电流/电压变换电路。

三、教学学时安排

2学时

四、教学方法

课堂讲课，线上线下结合

第二节 频率－电压变换电路

一、知识目标

（一）了解波形产生变换电路。

（二）掌握频率/电压变换与电压/频率变换电路的设计原理与应用。

二、教学内容

（一）波形变换电路；

（二）频率/电压变换电路；

（三）电压/频率变换电路。

三、教学学时安排

2学时

四、教学方法

课堂讲课，线上线下结合

第八章  信号非线性处理

第一节  电压比较器

一、知识目标

（一）了解线性电路与非线性电路的区别，比较器的设计思路。

（二）掌握电压比较器分类，工作原理与应用。

二、教学内容

（一）非线性电路处理基础；

（二）电压比较器的分类与应用；

（三）电压比较器的输入、反馈和输出电路原理。

三、教学学时安排

2学时

四、教学方法

课堂讲课，线上线下结合

第二节  限幅与死区电路

一、知识目标

- 了解死区放大器的电路工作原理及其常用电路。

- 掌握限幅放大器设计思路与应用。

二、教学内容

（一）限幅放大器电路；

（二）死区放大器电路。

三、教学学时安排

2学时

四、教学方法

课堂讲课，线上线下结合

第九章  模数和数模转换

第一节  AD－DA转换器基础和ADC（1）

一、知识目标

（一）了解AD，DA转换器在测控电路中的应用，ADC的分类，各种ADC的特点。

（二）掌握并行ADC，逐次逼近型ADC和积分型ADC的工作原理；

二、教学内容

（一）模拟/数字转换器的基本概念；

（二）并行ADC；

（三）逐次逼近型ADC；

（四）积分型ADC。

三、教学学时安排

2学时

四、教学方法

课堂讲课，线上线下结合

第二节  ADC（2）

一、知识目标

（一）了解压频变换型ADC的工作原理。

（二）掌握流水线型ADC和Sigma－delta ADC的工作原理，ADC的主要性能指标。

二、教学内容

（一）压频变换型ADC；

（二）流水线型ADC；

（三）Sigma－delta ADC；

（四）模拟/数字转换器的主要性能和选用。

三、教学学时安排

2学时

四、教学方法

课堂讲课，线上线下结合

第三节  DAC

一、知识目标

（一）了解DAC转换器在测控电路中的应用，DAC的分类，梯形网络和T型网络DAC的特点，工作原理；

（二）掌握DAC的主要性能指标，数字/模拟转换器和模拟数字转换器的主要性能，选用及其应用。

二、教学内容

（一）DAC工作原理；

（二）梯形网络DAC；

（三）T网络DAC；

（四）数字/模拟转换器的主要性能和选用。

三、教学学时安排

2学时

四、教学方法

课堂讲课，线上线下结合

第十章  信号遥传

一、知识目标

（一）了解遥测或遥控与一般测控系统的区别。

（二）掌握信号调制与解调的分类，幅度调制与解调的原理。

二、教学内容

（一）概述；

（二）标准调幅；

（三）双边带调幅制；

（四）单边带调幅制；

（五）正弦调幅信号的解调。

三、教学学时安排

2学时

四、教学方法

课堂讲课，线上线下结合