医学成像系统教学大纲（理论）

（授课对象：生物医学工程专业）

前  言

医学成像是把生物体中的有关信息以图像形式提取并显示出来。各种类型的医学图像不仅使医生有可能观察到体内脏器在形态学上的变化，而且有可能对脏器的功能作出判断。随着近代科学技术的发展，医学成像系统已迅速发展成为一个专门的技术领域。目前，医学成像系统已成为临床与医学研究中不可缺少的工具。

《医学成像系统》是生物医学工程专业的专业课程。本课程的主要教学目的：（1）通过教授各种医学成像的物理基础、成像原理，使学生掌握各种医学成像系统的特点、在临床使用中各类医学成像的优势以及限制；（2）通过教授断层图像重建的数学计算，使学生掌握各种断层重建图像的计算方法，理解断层图像的思想和概念，并对仿真头模型进行投影数据的提取，运用卷积反投影方法进行计算机图像重建；（3）通过教授医学成像仪器的基本结构、成像方法，使学生更深刻的了解各种仪器的结构特点；（4）在原有的医学电子学基础上，通过教授各种仪器的关键电路，使学生掌握更多的医学电子学的知识；（5）在教授成像机理的基础上，利用系统分析的方法，使学生掌握从“源”到“像”过程中的冲激响应、系统传递函数等在成像分析过程中的应用，由此对成像机理及系统的性能有更深一步的了解。

本专业课的学习将使学生掌握各种医学成像仪器的物理基础、成像原理和医学成像的特点，特别是掌握常用的医学成像技术的基本理论知识，培养学生在医学影像设备操作及影像设备维护等方面工作的初步技能。

第一章 概论

第一节 医学成像系统、设备的发展历程

一、教学目标

了解投影X射线成像、X射线计算机断层成像（CT）、核医学成像、超声成像、磁共振成像等各类成像设备的发展历程。

二、教学内容

（一）各种类型的医学成像系统设备的历史回顾和发展现状。

（二）对医学成线系统将来的发展趋势的展望。

三、教学学时安排

1.5学时

四、教学方法

课堂讲授

第二节 医学成像系统的评估

一、教学目标

了解上述成像系统所提供的医学图像的各自特点、及应用范围。

二、教学内容

由图像分析、成像速度、临床应用、人体安全、设备价格等方面对各类成像系统进行评估。

三、教学学时安排

0.5学时

四、教学方法

课堂讲授

第二章 投影X射线成像系统

第一节 概述

一、教学目标

了解X线机的发展现状及基本结构

二、教学内容

X线机的发展史，X线机的基本结构

三、教学学时安排

0.5学时

四、教学方法

课堂讲授

第二节 X线和X线管

一、教学目标

（一）了解X射线的物理特性，包括X线的产生、性质，对影像的形成。

（二）熟悉投影X线机中的X线管的基本结构及性能。

二、教学内容

（一）X射线成像的物理基础，X线的产生、性质，X线的衰减特性。

（二）X线管的基本结构及性能指标。

三、教学学时安排

1.5学时

四、教学方法

课堂讲授

第三节 投影X射线成像设备

一、教学目标

掌握目前临床应用的投影X射线成像设备的基本组成结构，及各种器件的功能。

二、教学内容

临床透视X线机和胶片摄影X线机的结构及性能。

三、教学学时安排

0.5学时

四、教学方法

课堂讲授

第四节 投影X射线成像系统的分析

一、教学目标

掌握用系统分析的观点，分析投影X射线成像系统在成像过程中各种因素的图像的影响。

二、教学内容

对投影X射线成像系统在成像过程中X点源、X面源、及记录器对图像质量影响的分析。

三、教学学时安排

1.5学时

四、教学方法

课堂讲授

第三章 数字X射线成像系统

第一节 计算机X线摄影系统

一、教学目标

（一）了解数字X线成像设备的成像原理。

（二）熟悉计算机X线摄影系统的结构，以及各组成的器件的功能。

- 教学内容

计算机X线摄影系统的工作原理、基本结构、基本性能。

三、教学学时安排

1学时

四、教学方法

课堂讲授

第二节 数字X线摄影系统

一、教学目标

了解数字X线摄影系统的基本结构。

二、教学内容

数字X线摄影系统的工作原理、基本结构。

三、教学学时安排

0.5学时

四、教学方法

课堂讲授

第三节 数字减影血管造影系统

一、教学目标

熟悉数字减影血管造影系统的成像原理。

二、教学内容

数字减影血管造影系统工作原理、基本结构、基本性能。

三、教学学时安排

0.5学时

四、教学方法

课堂讲授

第四章 X射线计算机断层成像系统（CT）

第一节 CT的基本成像原理

一、教学目标

掌握CT机成像的基本原理

二、教学内容

介绍X射线计算机断层成像的基本原理、投影函数、断层成像的数学基础和算法。

三、教学学时安排

1.5学时

四、教学方法

课堂讲授

第二节 X-CT的扫描方式与CT成像系统基本结构

一、教学目标

熟悉CT机的基本结构和各种扫描方式。

二、教学内容

（一）CT机的各种扫描方式与特点

（二）CT成像设备基本结构及各部分的功能。

三、教学学时安排

0.5学时

四、教学方法

课堂讲授

第三节 投影重建图像原理--中心切片定理

一、教学目标

掌握X射线衰减系数重建断层成像的基本原理。

二、教学内容

（一）从投影重建图像原理——中心切片定理。

（二）富里叶反投影断层重建

三、教学学时安排

1学时

四、教学方法

课堂讲授

第四节 投影重建图像的算法

一、教学目标

掌握X线平行束投影重建图像的算法。

二、教学内容

从投影重建图像的算法——平行束反投影重建算法。直接反投影重建，滤波反投影重建，卷积反投影重建。

三、教学时数

1学时

四、教学方法

课堂讲授

第五节 X射线衰减系数的重建及X-CT

一、教学目标

熟悉CT成像重建中的一些处理技术

二、教学内容

X射线的硬化效应处理、窗口技术、图像后处理技术等。

三、教学学时安排

1学时

四、教学方法

课堂讲授

第六节 螺旋CT和多层螺旋CT

一、教学目标

了解目前医院中使用较多的螺旋CT和多层螺旋CT的基本结构及关键部件。

二、教学内容

（一）螺旋CT积的基本结构及关键部件。

（二）多层螺旋CT的基本结构及关键部件。

三、教学学时安排

1学时

四、教学方法

课堂讲授

五、自主学习

（1）学习目标：了解多层螺旋CT的发展应用及主要产家

（2）学习资源：在网络教学平台及学校的相关数据库等。

（3）教学方法：学生自主学习为主，老师讲授为辅。

（4）考核评价原则及成绩评定方法：按照学术论文的形式撰写调研报告。

第五章 超声成像系统

第一节 概述

一、教学目标

了解超声成像的发展历程

二、教学内容

超声成像设备发展历史，以及超声成像目前的新技术和基本结构。

三、教学学时安排

0.5学时

四、教学方法

课堂讲授

第二节 超声成像的物理基础

一、教学目标

熟悉超声的物理特性，以及对人体所起的作用。

二、教学内容

超声成像的物理基础；超声在人体中的衰减，超声对人体的作用。

三、教学学时安排

1.5学时

四、教学方法

课堂讲授

第三节 脉冲回波式超声成像系统

一、教学目标

掌握脉冲回波式超声成像系统成像原理及基本结构

二、教学内容

脉冲回波式超声成像系统称乡的基本原理及基本机构，了解超声换能器，掌握脉冲超声的发射、接受原理。各类超声成像诊断仪的基本工作原理与结构概述。

三、教学学时安排

1.5学时

四、教学方法

课堂讲授

第四节 A型和M型超声诊断仪

一、教学目标

了解A型和M型超声诊断仪

二、教学内容

A型和M型超声诊断仪的基本原理以及基本结构。

三、教学学时安排

0.5学时

四、教学方法

课堂讲授

第五节 B型超声系统

一、教学目标

掌握B型超声诊断仪的电子线扫、机械扇扫、相控阵扫描原理，多元探头的聚焦原理，数字扫描变换器的工作原理，超声图像的复原以及图像质量的标准。

二、教学内容

B型超声诊断仪的基本工作原理、换能器与声束形成技术，数字扫描变换器、超声图像的复原以及图像质量的标准。

三、教学学时安排

2学时

四、教学方法

课堂讲授

第六节 超声多普勒血流测量仪

一、教学目标

熟悉超声多普勒血流测量仪的工作原理

二、教学内容

超声多普勒血流测量仪的工作原理。

三、教学学时安排

0.5学时

四、教学方法

课堂讲授

第七节 超声彩色血流图

一、教学目标

熟悉超声彩色血流图仪的工作原理及结构。

二、教学内容

超声彩色血流图仪的工作原理及结构框图，自相关计算及自相关信号的获取。

三、教学学时安排

1学时

四、教学方法

课堂讲授

第八节 衡量B型图像质量的客观标准

一、教学目标

了解影响B超图像分辨率的因素，以及客观标准

二、教学内容

以系统分析的角度出发，分析影响图像分辨率的因素以及客观标准。

三、教学学时安排

0.5学时

四、教学方法

课堂讲授

第六章 磁共振成像系统

第一节 概述

一、教学目标

了解磁共振成像系统设备的发展历程。

二、教学内容

从核磁共振的发现到磁共振成像设备的上市，以及目前发展的新技术。

三、教学学时安排

0.5学时

四、教学方法

课堂讲授

第二节 磁共振成像的物理基础

一、教学目标

掌握磁共振成像的物理基础。掌握磁共振成像的物理特性，以及磁共振成像中的几个重要参数。

二、教学内容

由经典物理、量子力学两方面说明磁共振成像的物理基础。磁共振成像中的几个重要参数

三、教学学时安排

1.5学时

四、教学方法

课堂讲授

第三节 磁共振信号的采集方式-脉冲序列

一、教学目标

掌握磁共振信号的采集方法—脉冲序列

二、教学内容

对磁共振信号的采集方法—脉冲序列的形式：部分饱和序列、倒转恢复序列、自旋恢复序列。

三、教学学时安排

2学时

四、教学方法

课堂讲授

第四节　磁共振成像技术-傅立叶变换法

一、教学目标

了解磁共振成像技术，熟悉傅立叶变换法。

二、教学内容

磁共振成像技术包括：投影重建方法、傅立叶变换法、

三、教学学时安排

2学时

四、教学方法

课堂讲授

第五节 磁共振成像技术

一、教学目标

了解磁共振成像技术，熟悉平面回波成像法。

二、教学内容

磁共振成像技术包括：平面回波成像法成像的原理。

三、教学学时安排

1学时

四、教学方法

课堂讲授

第六节 核磁共振成像设备

一、教学目标

了解磁共振成像设备的基本结构。

二、教学内容

磁共振成像设备的基本结构：磁体、信号提取、成像、以及显示。

三、教学学时安排

1学时

四、教学方法

课堂讲授

五、自主学习

（1）学习目标：了解国内外核磁共振成像设备的发展应用及主要产家

（2）学习资源：在网络教学平台及学校的相关数据库及国内外主要公司的官方主页等。

（3）教学方法：学生自主学习为主，老师讲授为辅。

（4）考核评价原则及成绩评定方法：按照学术论文的形式撰写调研报告。

第七章 核医学成像系统

第一节 概述

一、教学目标

熟悉核医学成像的基本原理及各类成像的设备。

二、教学内容

核医学成像的特点、核医学成像设备的发展、核医学成像设备的类别。

三、教学学时安排

0.5学时

四、教学方法

课堂讲授

第二节 核医学成像的基本原理和技术

一、教学目标

熟悉核医学成像的基本原理，γ信号检测技术，以及成像过程。

二、教学内容

核医学成像的基本原理，γ信号检测技术及各类检测器，成像的全过程。

三、教学学时安排

1学时

四、教学方法

课堂讲授

第三节 γ照相机

一、教学目标

掌握γ照相机的基本结构和工作原理。

二、教学内容

γ照相机的基本结构和工作原理。以及γ照相机的成像特点。

三、教学学时安排

1.5学时

四、教学方法

课堂讲授

第四节 单光子发射计算机体层仪

一、教学目标

熟悉单光子发射计算机体层仪（SPECT）的工作原理、基本结构、性能指标。

二、教学内容

单光子发射计算机体层仪（SPECT）的工作原理、基本结构、性能指标。

三、教学学时安排

1学时

四、教学方法

课堂讲授

第五节 正电子发射计算机体层设备

一、教学目标

（一）熟悉正电子发射成像的基本工作原理及各类检测成像设备。

（二）掌握正电子发射计算机体层成像（PET）的工作原理、基本结构、性能指标。

二、教学内容

各类正电子发射检测成像设备工作原理、基本结构、性能指标。

三、教学学时安排

1学时

四、教学方法

课堂讲授

第八章 PACS简介

一、教学目标

（一）了解PACS的发展历程，以及PACS的应用。

（二）了解图像归档与通讯系统的基本结构。

二、教学内容

（一）PACS的发展历程。。

（二）PACS在目前医院中的应用。

（三）图像归档与通讯系统（PACS）的组成结构、设计的主要技术、应用前景。

三、教学学时安排

1学时

四、教学方法

课堂讲授

学时分配表

| 章节 | 内容 | 理论课学时 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 概论 | 2 |
| 二 | 投影X射线成像系统 | 4 |
| 三 | 数字X射线成像系统 | 2 |
| 四 | X射线计算机断层成像系统（CT） | 6 |
| 五 | 超声成像系统 | 8 |
| 六 | 磁共振成像系统 | 8 |
| 七 | 核医学成像系统 | 5 |
| 八 | PACS简介 | 1 |
|  | 学时小计 | 36 |

教材：

高上凯.医学成像系统，第二版.北京：清华大学出版社，2010.

参考书目：

[1] 沈克涵. 医学成像技术与设备，第一版.北京：科学普及出版社，2004

[2] 王学民，第一版.北京：清华大学出版社，2006.

[3] 张泽宝.医学影像物理学，第一版.北京：人民卫生出版社，2001

[4] 张里仁.医用影像设备学，第一版.北京：人民卫生出版社，2001

[5] 黄力宇. 医学成像的基本原理. 北京：电子工业出版社，2009

[6] 吉强，洪洋. 医学影像物理学. 北京：人民卫生出版社，2016