生物医学电子学 课 程 指 南

一、课程信息    课程编号：1905003020  中文：生物医学电子学

英文：Biomedical electronics

二、开课学院（系）、系（教研室）：  生物医学工程与技术学院生物医学仪器教研室

三、学时学分：学分：3； 总学时：54； 理论学时：36；实验或实践学时：18。

四、授课适应对象：生物医学工程专业

五、课程基本内容简介：

课程首先建立生物医学测量的基本模型，根据这个模型展开课程的教学内容。首先介绍进入生物医学电测量中信号源的模型特性和噪声模型和特性，同时提出噪声因因子的概念，分析噪声在一个测量系统中的传递规律。然后以生物电和心电、电极为例介绍生物电测量的对象和传感器。其次是介绍实现放大的理想器件运算放大器及其特性，三种基本的运算放大器电路和几种特殊的运算放大器模块电路：仪器放大器，可编程放大器和隔离放大器。第三部分介绍有源滤波器的基本概念，滤波器传递函数及其近似，四种滤波器的电路拓扑结构，然后给出有源滤波器设计的基本步骤。第四部分介绍了多种模拟信号运算电路，与变换电路如电压/电流变换，波形变换，电压/频率变换等线性变换电路。第五部分介绍了数模转换的原理和典型器件，包括：各类模拟数字转换器和数字模拟转换器。最后介绍了信号谣传的基本原理，调制和解调的基本原理及典型电路。

重点内容是放大器、滤波器和AD/DA转换器，难点是模拟滤波器的设计。

六、教学目标

1.知识目标

掌握生物医学信号测量的基本原理；利用电子学，电子测量技术的方法和技术在生物医学信号进行检测、处理、变换的应用；能够将模拟世界的生物量测量和处理后到计算机中。

2.技能目标

能够根据被测量设计模拟放大器；能够根据信号的频谱特性设计模拟滤波器；能够将模拟信号转化为数字信号。

3.思政目标

| 序号 | 章节 | 专业知识点 | 思政元素点 | 思政目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一章，第一节 | 生物医学测量历史；生物医学电子学测量中存在的问题 | 医工合作的重要性。 | 通过一个诺贝尔奖的实例，阐述专业发展中医学与工程技术人员合作的重要性；以生物医学测量中要克服的困难介绍生物医学测量系统的组成。 |
| 2 | 第二章，第一节 | 生物电产生；静息电位，动作电位的测量 | 生物医学工程学科的发展历史 | 以生物电发现为载体，讲述科学发现的过程和科学争论在科学发展中的作用。 |

七、主要教学方法：

理论讲授：采用自上而下即系统的方法

自主学习：文献阅读了解生物医学电子学历史；

计算机仿真：掌握放大器，模拟滤波器的设计与分析

八、参考教材（名称、主编、出版社、出版时间）：

生物医学电子学，李刚，电子工业出版社，2018

九、教学学习资源或平台：

1 Webster JG. Medical Instrumentation: Application and Design,3ed.John Wiley & Sons, 2003

十、考核方式：

以百分制计成绩，其中：

期末课程考试（闭卷）：50%

实验：25%(平时实验15%，实验考试10%）

平时：25%（考勤、作业20%，课题综合练习（开卷):  5%）

附表：教学计划表

| 序号 | 学习内容 | 理论学时 | 实验学时 | 是否自主学习内容（学时） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一章 生物医学电子学概论， | 2 |  | 否 |
| 2 | 第二章 生物电信号源 噪声与干扰 | 4 |  | 否 |
| 3 | 第三章 生物电极 第一节 电极－电解质界面； 第二节 电极极化 第三节 电极的电行为 | 4 |  | 否 |
| 4 | 第四章运算放大电路 第一节 运算放大器器件 第二节 运算放大器电路 第三节 仪器放大器，隔离放大器与可编程放大器 | 4 | 8 | 否 |
| 5 | 第五章 有源滤波器 第一节 滤波器的基本概念和理论 第二节 滤波器的设计公式法，查表法 第三节 计算机辅助设计法与心电低通滤波器的设计 | 4 | 4 | 否 |
| 6 | 第六章 信号运算 运算误差，加减法，对数和指数电路，乘除与乘方开方，微分和积分电路，采样保持，绝对值、均值，峰值检测和有效值运算电路 | 2 |  | 否 |
| 7 | 第七章 信号线性变换 第一节 电压－电流变换电路 第二节 频率－电压变换电路 | 4 |  | 否 |
| 8 | 第八章 信号非线性处理 第一节 电压比较器 第二节 限幅与死区电路 | 4 |  | 否 |
| 9 | 第九章 模数和数模转换 第一节 AD－DA转换器基础和ADC（1） 第二节 ADC（2） 第三节 DAC | 6 | 3 | 否 |
| 10 | 第十章 信号遥传 | 2 | 3 | 否 |