《生物力学》教学大纲（实验）

（授课对象：生物医学工程专业）

前  言

课程实验教学18学时，包括1个基础性实验（4学时），3个综合性实验（实验2、实验3各4学时，实验4为6学时）。实验一为 MIMICS的基本知识、操作和概念，培养学生应用MIMICS处理医学图像的能力，为医学图像的处理打下基础。MIMICS是一套高度整合而且易用的3D图像生成及编辑处理软件，可导入真实的医学CT图像进行处理，在骨科医学中具有广泛的应用。在实验二和实验三，通过真实的医学CT图像，在MIMICS软件中导入文件，实现待处理骨骼与其他骨骼分离、复位以及内置物的装配与拆除实验，培养学生应用MIMICS软件对医学图像进行处理，理解该软件在临床医学中的应用以及如何应用该软件处理医学CT图像获取所需的生物力学数据，为数字化医学奠定基础，实验4中介绍有限分析软件ABAQUS，并指导学生应用该软件对进行简单的力学分析。

课程教学模块、章节课时分配

| 教学模块 | 章节 | 内容 | 学时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课堂讲课 模块 | 实验一 | 人体骨骼数字化三维模型的建立 | 4 |
|  | 实验二 | 人体骨骼数字化三维模型三维测量的实现 | 4 |
|  | 实验三 | 人体骨骼与骨科内植物的装配与拆除的仿真实现 | 4 |
|  | 实验四 | 股骨三点弯实验受力分析 | 6 |
| 总计 |  |  | 18 |

- 实验一   人体骨骼数字化三维模型的建立

一、教学目标

（一）了解MIMICS软件的基本知识、基本操作和基本概念。

（二）掌握如何应用MIMICS软件导入图像。

（三）熟悉MIMICS软件中的导航和项目管理器。

（四）掌握MIMICS软件处理医学图像的基本方法：放大缩小，平移；区域增长、布尔运算和空腔填充的应用。

（五）掌握骨骼CT图像的分离及三维重建方法。

二、实验内容

（一）MIMICS简介

（二）图像的导入

（三）医学图像的阈值选取、区域增长、蒙罩编辑

（四）区域增长、布尔运算和空腔填充的应用

（五）将给定骨CT中的股骨分离出来并实现三维重建

三、教学学时安排

4学时

四、教学方法

（一）技能点

1. 熟练导入CT图像并将其融合。

2. 能够将特定骨骼从原始图像中分离出来。

（二）重点与难点

图像处理过程中的阈值选取、蒙罩编辑及区域增长。

（三）考核方式与评价指标

上机操作技能、实验报告

（四）学生上机实验操作与教师指导相结合的网络化实验教学。

- 实验二  人体骨骼数字化三维模型三维测量的实现

一、教学目标

（一）掌握MIMICS中简单的测量方法。

（二）掌握股骨颈移位程序的测量方法，为临床手术治疗提供依据。

二、实验内容

（一）MIMICS中简单的测量方法介绍。

（二）利用MIMICS测量正常骨头特征。

（三）利用MIMICS测量股骨颈骨折模型的特征参数。

（四）利用MIMICS测量股骨颈骨折移位程度。

三、教学学时安排

4学时

四、教学方法

（一）技能点

调出测量窗口 设定测量指标 被测量数据的提取 STL模型的生成与导入 模型的镜像及配准 股骨头的拟合

（二）重点与难点

被测量数据的提取 模型的镜像及配准。

（三）考核方式与评价指标

上机操作技能、实验报告

（四）学生上机实验操作与教师指导相结合的网络化实验教学。

- 实验三   人体骨骼与骨科内植物的装配与拆除的仿真实现

一、教学目标

（一）掌握Mimics中股骨颈骨折的复位的方法

（二）熟悉固定和固定物取出掌的方法，为临床骨折手术治疗提供模拟操作。

二、实验内容

（一）利用Mimics进行股骨颈骨折复位。

（二）利用Mimics进行骨折复位后的内固定。

（三）利用Mimics将内固定物取出

三、教学学时安排

4学时

- 教学方法

- （一）技能点

复位 内固定 内固定取出

（二）重点与难点

如何植入内固定螺钉以。

（三）考核方式与评价指标

上机操作技能、实验报告

（四）学生上机实验操作与教师指导相结合的网络化实验教学。

- 实验四  股骨三点弯实验受力分析

一、教学目标

（一）熟悉ABAQUS软件操作界面

（二）熟悉应用ABAQUS软件进行力学分析的步骤

二、实验内容

（一）ABAQUS软件界面简介

（二）以股骨三点弯实验受力分析为例介绍力学分析步骤

（三）学生实操

三、教学学时安排

6学时

- 教学方法

- 技能点

- 几何建模 划分网格 特性设置 建立装配体 定义分析步 相互作用 载荷边界 提交运算 后处理

（二）重点与难点

划分网格 定义分析步 相互作用 载荷边界

（三）考核方式与评价指标

上机操作技能、实验报告

（四）学生上机实验操作与教师指导相结合的网络化实验教学。