《医学信号处理概论》教学大纲（理论）

（授课对象：临床医学等专业）

- 绪言

本章内容简介：本章主要通过讲授医学信号的特点及作用，医学信号的采集过程及相关系统，医学信号处理的目标和任务等，引导学生了解本课程的主要学习内容及课程的意义，同时为后续章节教学内容的开展奠定基础。

一、教学目标

（一）掌握医学信号的分类与特点※

（二）了解医学信号的测量

（三）了解医学信号采集系统

（四）掌握医学信号处理的作用※

（五）了解医学信号测量中的安全性限制

二、教学内容

（一）医学信号的分类与特点※

（二）医学信号的测量及采集过程

（三）医学信号处理的作用※

（四）医学信号测量中的安全性限制

三、教学学时安排

2学时

四、教学方法

课堂讲授

- 典型的医学信号及数字信号处理

本章内容简介：本章主要通过讲授典型的几种医学信号（包括心电、脑电、肌电和血压等）的特点及其在医学中的作用，数字信号处理的概念、特点以及如何能够用于处理医学信号，和几种典型的数字信号处理的实际应用案例等，引导学生掌握常见的几种医学信号的特点及处理方法。

一、教学目标

（一）掌握典型的医学信号有哪些※

（二）了解数字信号处理的基本概念

（三）掌握数字信号处理的基本原理※

（四）了解数字信号处理的几种常见的应用案例

二、教学内容

（一）典型的医学信号（心电、脑电、肌点、心音和血压等）※

（二）数字信号处理中用到的一些基本概念（时域、空域、频率、带宽、功率、功率谱和能量等）

（三）数字信号处理的基本原理※

（四）数字信号处理的几种常见的应用案例（滤波、去噪、频谱分析、时频分析等）

三、教学学时安排

2学时

四、教学方法

课堂讲授

- 医学信号处理基础

本章内容简介：本章主要通过讲授医学信号处理的理论基础（包括基本原理，公式推导，专有名词解释和处理对象等），引导学生掌握本课程相关方法的理论框架和数学基础，以及结合几个常见的应用案例，帮助学生深入理解和了解如何应用所学方法。

一、教学目标

（一）掌握医学信号处理的基本任务※

（二）掌握医学信号处理的特点※

（三）了解医学信号处理的应用

二、教学内容

（一）医学信号处理的特点和目的※

（二）医学信号处理的方法原理及应用

三、教学学时安排

2学时

四、教学方法

课堂讲授

第四章 数字滤波器

本章内容简介：本章主要通过讲授数字滤波器的理论基础及应用案例，引导学生掌握数字信号处理的原理和方法设计，让他们在能够理解和应用所学方法的基础上，争取具备能够根据具体应用对象（实际问题）设计或者改进已有数字滤波器的思路和能力。

一、教学目标

（一）掌握数字滤波器的特点※

（二）了解数字滤波器的分类

（三）掌握数字滤波器的设计原理※

（四）了解数字滤波器的应用

二、教学内容

（一）数字滤波器的特点和分类※

（二）常见的数字滤波器的方法原理及其应用※

三、教学学时安排

2学时

四、教学方法

课堂讲授

第五章 傅里叶变换及应用

本章内容简介：本章主要通过讲授傅里叶变换的理论基础，原理，编程实现方法及应用案例，引导学生掌握傅里叶变换的方法，让他们了解傅里叶变换的作用，并能够利用该方法处理一些实际问题。

一、教学目标

（一）掌握傅里叶变换的定义（公式及推导过程）※

（二）了解傅里叶变换的特点及原理

（三）掌握傅里叶变换的实现方法及应用※

（四）了解傅里叶变换的常见应用案例

二、教学内容

（一）傅里叶变换的数学基础※

（二）傅里叶变换方法的发展历程及应用领域

（三）傅里叶变换的编程实现方法及在医学信号处理领域的常见应用※

三、教学学时安排

2学时

四、教学方法

课堂讲授

第六章 小波变换及时频分析

本章内容简介：本章主要通过讲授小波变换的理论基础，原理，编程实现方法及和时频分析的应用案例，引导学生掌握小波变换的方法，让他们了解小波变换的作用，并能够利用该方法对一些实际问题进行时频分析。

一、教学目标

（一）掌握小波变换的定义（公式及推导过程）※

（二）了解小波变换的特点及原理

（三）掌握小波变换的实现方法及其时频分析上的应用※

（四）了解小波变换及时频分析的常见应用案例

二、教学内容

（一）小波变换的数学基础※

（二）小波变换方法的发展历程及应用领域

（三）时频分析的应用领域

（四）小波变换及时频分析的编程实现※

（五）小波变换及时频分析的应用案例※

三、教学学时安排

2学时

四、教学方法

课堂讲授

第七章 复习与总结

本章内容简介：本章对前六章内容的主要知识点进行串讲，引导学生建立本课程的主要知识架构，系统掌握本课程的主要知识，可以对不同章节的内容进行联系、比较和综合应用，具备一定的工程技术思维和能力，能够结合实际问题，采用或者改进所学方法进行有效处理。

一、教学目标

（一）复习医学信号的特点、分类方法及医学信号处理的作用※

（二）复习常见的医学信号及医学信号处理任务※

（三）复习数字信号的特点、数字滤波器的设计原理※

（四）复习数字滤波器在医学信号处理上的应用※

（五）复习傅里叶变换在医学信号处理上的应用※

（六）复习小波变换在医学信号处理上的应用※

二、教学内容

（一）医学信号的特点、分类方法及医学信号处理的作用※

（二）常见的医学信号及医学信号处理任务※

（三）数字信号的特点、数字滤波器的设计原理※

（四）数字滤波器的应用※

（五）傅里叶变换的应用※

（六）小波变换的应用※

三、教学学时安排

2学时

四、教学方法

课堂讲授