《激光医学》教学大纲（理论）

（授课对象：生物医学工程专业）

前  言

激光技术作为—项重大的科技成就，不仅为研究生命科学和疾病的发生、发展开辟了新的途径，而且为临床诊治疾病提供了崭新的手段，形成一门边缘学科——《激光医学》。

《激光医学基础》作为生物医学工程专业的一门专业选修课，它的任务是通过教学使学生了解激光的基础知识，了解激光治疗和诊断的相关设备，学习激光的生物学作用，了解光动力诊疗技术，了解激光在皮肤科、眼科和耳鼻喉中科中的应用。

本大纲按本科四年制教学计划，理论教学时数为16学时，教学内容为三级要求，第一级是学生必须掌握的内容，教师应予理论课讲授，同时也是实验及考试的重点；第二级是熟悉内容，教师可选择性讲授，未讲授部分由学生自学；第三级为了解内容，由学有余力的学生自学，教师亦可选择性讲授，但不属于考试范围。

- 绪论

一、教学目标

掌握玻耳兹曼分布律，自发跃迁，自发无辐射跃迁，自发辐射跃迁、受激吸收、受激辐射的基本概念，产生激光的必要条件，激光器的组成。熟悉受激辐射的特点，实现粒子数反转的条件、抽运方式，光学谐振腔的作用，纵横模的定义。

二、教学内容

（一）激光产生的基本原理

（二）激光医学的特性

（三）激光医学的发展

三、教学学时安排

2学时

四、教学方法

课堂讲授

- 激光治疗机和激光诊断检测系统

一、教学目标

掌握常见的激光治疗设备及其工作原理和控制方法，掌握激光荧光光谱测量技术的原理，了解激光扫描共聚焦显微系统的成像过程和原理。

二、教学内容

（一）CO2激光治疗机

（二）氦氖激光治疗机

（三）激光荧光光谱测量技术

（四）激光扫描共聚焦

三、教学学时安排

2学时

四、教学方法

课堂讲授

- 激光生物学作用

一、教学目标

掌握激光生物效应的定义、机制、决定因素；掌握激光的热效应、压强效应、光化效应及电磁场效应，熟悉弱激光的刺激效应。

二、教学内容

（一）激光器的参数

（二）生物组织的光学特性

（三）激光的生物刺激作用

三、教学学时安排

2学时

四、教学方法

课堂讲授

- 激光光敏诊断及光动力治疗

一、教学目标

在掌握激光动力的基础，了解光化学反应的机制，掌握光敏诊断在肿瘤诊断中的应用，了解现阶段光敏剂的发展和激光光动力治疗设备的新进展。

二、教学内容

（一）光敏剂

（二）光敏诊治设备

（三）新进展

（四）光动力治疗的研究进展

三、教学学时安排

2学时

四、教学方法

课堂讲授

- 激光在皮肤科的应用

一、教学目标

在掌握激光治疗生物学特性的基础上，了解皮肤结构和病变特点，熟悉相应的治疗及熟悉目前临床上常用的治疗激光仪器；掌握光动力疗法治疗病毒性皮肤病的机制；掌握常用的激光美容仪器。

二、教学内容

（一）概论

（二）病毒性皮肤病的治疗

（三）激光美容

（四）其他

三、教学学时安排

2学时

四、教学方法

课堂讲授

- 激光在眼科中的应用

一、教学目标

在掌握眼球的基本结构基础上，了解激光在治疗前节，眼底和角膜性疾病方面的应用，熟悉眼底OCT的成像原理，了解准分子激光治疗近视眼手术的特点和原理。

二、教学内容

（一）眼后节的激光应用

（二）眼底造影

（三）青光眼的激光治疗

（四）激光屈光手术

三、教学学时安排

2学时

四、教学方法

课堂讲授

- 激光在耳鼻喉和外科中的应用

一、教学目标

在耳鼻喉的基本结构基础上，了解激光在治疗耳鼻喉方面疾病方面的应用，并熟悉弱机光在创伤愈合和弱激光生物刺激方面的作用。

二、教学内容

（一）激光在耳鼻喉中的应用

（二）激光在外科手术中的应用

三、教学学时安排

2学时

四、教学方法

课堂讲授

- 激光医学设备

一、教学目标

在了解激光医学设备结构基础上，了解激光医疗设备开发流程，熟悉医疗器械产品注册法规。

二、教学内容

（一）激光医学设备

（二）医疗设备注册

三、教学学时安排

2学时

四、教学方法

课堂讲授