《生物医学仪器》教学大纲（理论）

（授课对象：生物医学工程专业）

前  言

《生物医学仪器》是生物医学工程专业的本科专业课程。现代医学，生命科学和工程技术相互渗透构成了生物医学工程这门高度交叉的新兴学科。它是生物学、医学和电子技术、计算机技术、通信技术、材料科学、传感器技术等诸多工程技术相结合的工程性的学科。新技术、新方法不断引入到医学仪器的研发生产中。本课程通过对典型医学仪器原理的分析，使学生了解通用医学仪器的特点，掌握一般医学电子仪器的工作原理、系统设计方法。将医学知识与电子技术、传感器技术、计算机技术、通信技术相结合，能够设计或开发简单的医学仪器。

课程理论教学28学时，包括两个模块：课堂讲课模块（27学时）、教师指导下的学生自主学习模块（1学时）。

课堂讲课的模块包括医学仪器概述，生物医学信息测量原理，医用光电仪器和临床生化分析仪器，生物电测量仪器，血压测量，医用监护仪器，心脏治疗仪器，医学植入仪器和医学仪器注册与评估。

教师指导下的学生自主学习模块包括：前沿医疗器械进展：文献调研，医疗器械展会参观，医疗器械企业参观。

第一章  医学仪器概述

本章内容简介

本章主要介绍了生物电信号，医学仪器的特性，结构和工作原理，分类和发展历史等

一、教学目标

（一）了解生物电信号的特点

（二）掌握医学仪器的结构和工作方式

（三）了解医学仪器系统特性，医学仪器的发展

（四）掌握医学仪器的分类

二、教学内容

（一）生物电信号的特点

（二）常用医学仪器的结构和工作原理

（三）医学仪器的特性

（四）医学仪器的分类与发展

三、教学学时安排

1学时

四、教学方法

课堂授课，多媒体辅助教学

第二章  生物医学信息测量

本章内容简介

本章主要介绍了电磁干扰的相关概念，抑制电磁干扰的方法等。

第一节  人体电子测量中的电磁干扰

一、教学目标

（一）了解电磁干扰的概念

（二）掌握抑制电磁干扰的方法

二、教学内容

（一）电磁干扰的引入

（二）合理接地与屏蔽

（三）其他抑制干扰的措施

三、教学学时安排

0.5学时

四、教学方法

课堂授课，多媒体辅助教学

第二节  测试系统的噪声和低噪声放大器的设计

一、教学目标

（一）了解噪声的性质和类型，医学测量系统中的主要噪声类型

（二）掌握低噪声放大器的设计方法

二、教学内容

（一）噪声的性质和类型

（二）描述放大器噪声性能的参数

（三）低噪声放大器的设计方法

- 三、教学学时安排

- 1学时

四、教学方法

课堂授课，多媒体辅助教学

第三节  生物电放大器前置级原理

- 一、教学目标

（一）了解生物电放大器前置级的设计要求

（二）掌握差动放大电路

- 二、教学内容

（一）生物电放大器前置级的设计要求

（二）差动放大电路的设计

（三）共模抑制比的提高

- 三、教学学时安排

- 1学时

四、教学方法

课堂授课，多媒体辅助教学

第四节  隔离电路和滤波电路的设计

- 一、教学目标

掌握隔离电路和滤波电路的设计

- 二、教学内容

（一）光电隔离

（二）电磁隔离

（三）滤波器的设计与实现

- 三、教学学时安排

- 0.5学时

四、教学方法

课堂授课，多媒体辅助教学

第三章  医用光电仪器与临床生化分析仪器

本章内容简介

本章介绍了各类医用光电仪器和临床生化分析仪器的结构，工作原理和应用等。

第一节  医用光电仪器

- 一、教学目标

（一）了解光电仪器的基本原理和分类

（二）掌握基本光电器件的工作原理

- 二、教学内容

（一）激光原理

（二）激光器的分类和特性

（三）光电检测器件的分类和特性

（四）光谱仪

- 三 教学学时安排

- 4学时

四、教学方法

课堂授课，多媒体辅助教学

第二节  实验室分析仪器

一、教学目标

了解实验室分析仪器的分类和工作原理

二、教学内容

(一) 血液分析仪

(二) 色谱仪

三 教学学时安排

2学时

四、教学方法

课堂授课，多媒体辅助教学

第四章  生物电测量仪器

本章内容简介

本章介绍了生物电位和电极的相关知识，常见生物电测量仪器如心电图机，脑电图机的原理和结构等。

第一节  生物电位基础知识

一、教学目标

（一）了解生物电位的基础知识

（二）了解电极的电特性

二、教学内容

（一）生物电位的基础知识

（二）生物医学电极

三、教学学时安排

1学时

四、教学方法

课堂授课，多媒体辅助教学

第二节  心电图机

一、教学目标

(一)了解心电图的波形意义

(二)了解电极-皮肤接界的电特性

(三)掌握导联的测量方式

(四)了解心电图机的结构和主要参数

(五)掌握前置放大器工作原理

二、教学内容

(一)心电图机的技术参数

(二)电极等效电路

(三)导联方式

(四)前置放大器原理电路分析

(五)心电图机其他辅助电路

三、教学学时安排

3学时

四、教学方法

课堂授课，多媒体辅助教学

第三节	 脑电图机

一、教学目标

(一)了解脑电信号的特征及检测方法

(二)了解脑电检测中导联选择的作用

(三)了解电生理信号检测的普遍特点

二、教学内容

(一) 脑电信号的特点

(二) 脑电图机和心电图机特性比较

(三) 脑电放大器的工作原理

(四) 脑电图机的导联标准及电路实现

(五) 时值电路与滤波电路作用

三、教学学时安排

2学时

四、教学方法

课堂授课，多媒体辅助教学

第五章  血压测量

本章内容简介

本章介绍了血压测量的基本原理，常用血压测量仪器的原理和结构等。

一、教学目标

(一) 掌握血压的测量方法

(二) 掌握电子血压计的工作原理

二、教学内容

- (一)血压测量的标定方法

- (二)压力放大器基本原理

- (三)血压的直接测量发和间接测量法

- (四)血压自动测量基本电路原理分析

三、教学学时安排

2学时

四、教学方法

课堂授课，多媒体辅助教学

第六章  医用监护仪器

本章内容简介

本章介绍了医用监护仪器的工作原理和结构，临床常用监护参数的测量原理和电路等。

第一节   医用监护仪器概述

一、教学目标

(一) 了解医用监护仪器的工作原理

(二) 掌握临床常用监护参数

二、教学内容

(一) 医用监护仪器的工作原理

(二) 临床常用监护参数

三、教学学时安排

1学时

四、教学方法

课堂授课，多媒体辅助教学

第二节  床旁监护仪

一、教学目标

(一) 掌握监护仪的基本工作原理

(二) 掌握监护参数阈值的基本设定方法

二、教学内容

(一) 心电监护仪的基本结构

(二) 心率上下限设置电路

(三) 报警电路

(四) 心电波形显示原理

三、教学学时安排

0.5学时

四、教学方法

课堂授课，多媒体辅助教学

第三节  动态监护仪的基本工作原理

一、教学目标

(一) 了解动态心电图的意义

(二) 掌握心电信息存储与回放的工作原理

二、教学内容

(一) 动态心电图的工作原理

(二) 心电数据的存储

(三) 心电数据的回放

三、教学学时安排

0.5学时

四、教学方法

课堂授课，多媒体辅助教学

第七章  心脏治疗仪器

本章内容简介

本章介绍了基于电刺激原理的心脏治疗仪器的分类，工作原理和结构等。

第一节  医用电子刺激器的基本工作原理

一、教学目标

(一) 了解不同波形的电信号对人体作用的效果

(二) 掌握电刺激器的工作原理

二、教学内容

(一) 治疗的参数介绍

(二) 刺激方式与效应

三、教学学时安排

1学时

四、教学方法

课堂授课，多媒体辅助教学

第二节  心脏起博器与心脏除颤器

一、教学目标

(一) 了解心脏起博器的在医学中的应用

(二) 掌握心脏起搏器的工作原理

(三) 了解心脏纤颤的治疗方法

(四) 掌握心脏除颤器的工作原理

二、教学内容

(一) 固定型起搏器电路分析

(二) R波检测电路的工作原理

(三) 按需起博器的工作原理与电路分析

(四) 高压除颤的原理

(五) R波同步型除颤器的基本原理与电路分析

三、教学学时安排

1学时

四、教学方法

课堂授课，多媒体辅助教学

第八章  医学植入仪器

本章内容简介

本章介绍了无线通信的基本原理，典型植入式设备等。

第一节  无线信号传输的基本原理

一、教学目标

（一）了解无线信号传输的原理

（二）了解无线传输的基本协议

二、教学内容

（一）无线通信基本知识

（二）模拟心电信号的发送与接收

（三）数字心电信号的发送与接收

三、教学学时安排

1学时

四、教学方法

课堂授课，多媒体辅助教学

第二节  典型植入式设备介绍

一、教学目标

了解典型植入式设备的工作原理

二、教学内容

（一）无线通信基本知识

（二）模拟心电信号的发送与接收

（三）数字心电信号的发送与接收

三、教学学时安排

2学时

四、教学方法

课堂授课，多媒体辅助教学

第九章  医学仪器的电气安全

本章内容简介

本章介绍了医学仪器电气安全的基本原理，电击的防护等。

一、教学目标

(一) 了解电击损伤的特点

(二) 掌握电击的基本途径

(三) 了解医学仪器电气安全的基本规定

(四) 了解医学仪器电气安全的防范措施

二、教学内容

(一) 电击产生的机理

(二) 医学仪器产生电击的途径

(三) 医学仪器电气连接等效电路

(四) 医学仪器电气安全的基本标准

(五) 医学仪器电气安全保护措施

(六) 电气安全保护连接等效电路

三、教学学时安排

1学时

四、教学方法

课堂授课，多媒体辅助教学

第十章  医疗器械注册与评估

本章内容简介

本章介绍了注册与评估的基本概念和流程等。

一、教学目标

掌握医学仪器的注册与评估的基本概念和流程

二、教学内容

医学仪器的注册与评估。

三、	教学学时安排

1学时

四、教学方法

课堂授课，多媒体辅助教学

五、自主学习内容及安排

（1）学习目标

了解医学仪器的最新进展

（2）学习资源

对历年CMEF展会的医学仪器产品进行调研，分组讨论，了解医疗器械各赛道的热点和行业内的头部公司