《生物医学传感器》教学大纲（实验）

（授课对象：生物医学工程专业）

前 言

医用传感器课程内容广泛，包括有物理型传感器、化学型传感器和生物型传感器三大类型，其中物理型传感器又可以分为电阻、电容、电感、压电、磁电、热电和光电七种类型。《传感器实验》是在理论课的基础上，通过实验教学使理论与实践相结合，培养学生的实际动手能力和综合运用所学知识，分析、解决问题的能力。考虑到实验条件和学时的限制，实验内容的确定本着既有广度又有深度的原则，内容包括各种不同传感器测量系统的组成、传感器的信号采集与处理；传感器的性能测试及实际应用。据此设计三个实验，每个实验4学时，共计12学时。

实验一   电阻式传感器

一、目的要求

1．掌握电阻传感器两种类型应变片的原理及特点。

2．掌握电阻传感器测量系统的组成及常用测量线路设计与连接。

3．掌握箔式应变片与半导体应变片性能特点。

4．了解电阻传感器的温度特性。

5. 熟悉传感器信号的采集与处理的方法。

二、教学内容

1. 箔式应变片常用桥路（单臂电桥、双臂电桥、全桥三种形式）的性能及特点。

2. 箔式应变片与半导体应变片性能比较（采用差动半桥形式的测量电路）。

3. 箔式应变片与半导体应变片的温度特性比较

4. 半导体压力传感器的性能及应用

三、教学学时安排

4学时

四、教学方法

讲授法，实践操作法。

实验二   差动变压器传感器

一、目的要求

1．掌握差动变压器传感器的原理及特性。

2．掌握差动变压器传感器测量系统的组成及测量线路的设计连接。

3．掌握差动变压器传感器的实际应用。

4．熟悉移相器、相敏检波器的电路组成及特性，以及在差动变压器传感器测量系统中的作用。

5. 了解电涡流式传感器的原理和基本特性。

二、教学内容

1. 移相器的电路组成及特性测试。

2. 相敏检波器的电路组成及特性测试。

3. 差动变压器传感器的静态特性—校准曲线的制作

4. 差动变压器传感器的动态特性—幅频特性曲线的制作及系统谐振频率的确定

5. 差动变压器传感器的实际应用—电子称

6. 电涡流式传感器的特性（选作）

三、教学学时安排

4学时

四、教学方法

讲授法，实践操作法。

实验三   电容、霍尔式传感器

一、目的要求

1．掌握差动式电容传感器的结构特点及性能。

2. 掌握霍尔式位移传感器测量系统的组成及测量线路的设计。

3．掌握霍尔式位移传感器直流激励的特性及特点。

4．熟悉霍尔式位移传感器的实际应用。

二、教学内容

1. 差动变面积型电容传感器的静态特性。

2. 霍尔式位移传感器的直流激励特性。

3. 霍尔式位移传感器的交流激励特性。

- 霍尔式位移传感器的应用—电子称

三、教学学时安排

4学时

四、教学方法

讲授法，实践操作法。