《生物医学传感器》教学大纲（理论）

（授课对象：生物医学工程专业）

前  言

《生物医学传感器》作为生物医学工程专业的一门专业基础课，它的任务是通过教学使学生了解人体生理信息的特征，掌握各种类型传感器的工作原理及特性，熟悉不同类型传感器用于不同生理信息检测的方法，并将提取的生理信息通过相应的测量电路转换成可以用常规电路处理的电压、电流或频率信号。本课程是生物信息检测与分析的关键课程，通过该课程的学习，为后继专业课程及临床实践打下必要的基础。

本大纲按本科四年制教学计划，理论教学时数为42学时，实验教学时数为12学时。教学内容为三级要求，第一级是学生必须掌握的内容，教师应予理论课讲授，同时也是实验及考试的重点；第二级是熟悉内容，教师可选择性讲授，未讲授部分由学生自学；第三级为了解内容，由学有余力的学生自学，教师亦可选择性讲授，但不属于考试范围。

为适应现代化科学技术的快速发展，教师应在教学过程中及时补充介绍一些本学科的新进展，修正教材内容。大纲后所附书目供教学参考，学时分配也可酌情变更。

  - 绪论

一、目的要求

1掌握医用传感器的定义、作用、组成和分类。

2.熟悉人体信息特征及医学传感器的特点和要求。

3.了解医学传感器的发展现状和趋势。

二、教学内容

1.医用传感器的定义及作用。

2.医用传感器的组成及分类。

3.人体信息的特征及医用传感器的特点。

4.医用传感器的发展。

三、教学学时安排

2学时

四、教学方法

理论讲授

第二章 传感器基本特性

掌握传感器的基本特性及描述方法。

第一节   传感器静态特性

一、目的要求

1.掌握传感器(或测量系统)静态特性的数学模型及典型形式。

2.掌握描述传感器(或测量系统)静态特性的指标。

二、教学内容

1.传感器静态特性的数学模型。

2.传感器静态特性的描述

⑴灵敏度；⑵线性度；⑶精度；⑷迟滞；⑸重复性；⑹零点漂移；⑺温度漂移；⑻测量范围。

三、教学学时安排

2学时

四、教学方法

理论讲授

- 传感器动态特性

一、目的要求

1.掌握传感器动态特性的数学模型及分析方法。

2.熟悉、了解描述传感器(或医学测量系统)动态特性的指标。

二、教学内容

1.传感器静态特性的数学模型及描述静态特性的指标(灵敏度、线性度、精度、迟滞、  重复性)。

2.传感器动态特性的数学模型；传递函数特别是拉氏传递函数的定义及其性质；时域性能指标的定义及物理意义；正弦传递函数的定义及幅频特性，相频特性的表达及意义；三种典型传感器响应特性。

3.熟悉动态特性的描述方法；机电模拟方法；频率域性能指标的定义及意义；时域指标与频率域指标的关系。

三、教学学时安排

2学时

四、教学方法

理论讲授

第三章  电阻传感器

一、目的要求

1.掌握电阻传感器的种类、特点；两种不同类型的电阻传感器的工作原理、特性及相应的测量电路。

2.熟悉金属电阻应变片的结构、种类；熟悉半导体体型应变片的制作，半导体扩散型感压膜片的制作。

3.熟悉、了解电阻传感器的应用。

二、教学内容

1.金属电阻应变式传感器。

2.半导体压阻式传感器。

3.测量线路和补偿电路。

4.电阻传感器的应用。

三、教学学时安排

4学时

四、教学方法

理论讲授

第四章  电容传感器

一、目的要求

1.掌握各种不同类型的电容传感器的工作原理、特性及特点。

2.掌握电容传感器的测量电路-交流电桥的几种形式的连接和特点；熟悉电容传感器的等效电路及等效电容的意义。

3.了解其它形式的测量电路；了解电容传感器在医学测量中的应用。

二、教学内容

1.平行板电容传感器。

2.电容式压力传感器。

3.直流极化型电容传感器。

4.等效电路及测量电路。

三、教学学时安排

2学时

四、教学方法

理论讲授

第五章  电感传感器

一、目的要求

1.掌握自感传感器两种不同形式的工作原理及特性；熟悉自感传感器的等效电路及等效电感的意义及差动式自感传感器的构成和特点。

2.掌握差动变压器传感器两种不同形式的构成、工作原理及特性。

3.熟悉电感式传感器的测量线路和特点；熟悉零点残余电压的产生及消除方法。

4.了解电感式传感器的应用。

5.了解涡流传感器的原理、特性及应用。

二、教学内容

1.自感传感器构成、原理、特性；自感式传感器的等效电路和测量电路；差动式自感传感器。

2.差动变压器传感器构成、原理、特性；零点残余电压及消除。

3.电感传感器的应用。

4.电涡流式传感器。

三、教学学时安排

4学时

四、教学方法

理论讲授

第六章  磁电传感器

一、目的要求

1.掌握磁电传感器工作原理、特点及特性；熟悉其在心音测量上的应用。

2.掌握电磁血流量传感器的工作原理及特性；熟悉电磁血流量传感器的结构及使用；了解磁场激励对血流信号的调制。

3.掌握霍尔效应，霍尔元件的输出特性；熟悉霍尔元件的材料、结构、特性及应用。

4.了解其它几种磁敏传感器的工作原理、特点及应用。

二、 教学内容

1.磁电式心音传感器。

2.电磁血流量传感器。

3.霍尔传感器。

4.磁敏管。

三、教学学时安排

2学时

四、教学方法

理论讲授

第七章  压电传感器

一、目的要求

1.掌握压电效应、逆压电效应及其产生机理；压电材料的种类、特点及主要特性参数。

2.掌握压电传感器的工作原理和输出特性；压电传感器的等效电路及测量电路。

3.熟悉压电元件的串联、并联组合形式及特点；压电式传感器在医学测量中的应用。

4.了解压电超声换能器的基本工作原理和应用。

二、教学内容

1.压电效应及产生机理。

2.压电材料及其特性参数。

3.压电传感器工作原理、输出特性及压电元件的组合形式。

4.等效电路和测量电路（电压放大器、电荷放大器）。

5.压电传感器在医学测量中的应用。

6.医用压电超声换能器。

三、教学学时安排

4学时

四、教学方法

理论讲授

第八章  热电传感器

一、目的和要求

1.掌握热敏电阻温度传感器测温原理；热敏电阻的性能参数及检测电路。熟悉热敏电阻温度特性的线性化方法。

2.掌握热电偶的工作原理、输出特性及热电灵敏度；热电偶的四个基本定则及其应用。熟悉制作热电偶材料的要求及参比端温度的补偿。

3.了解其它类型的温度传感器的测温原理。

二、教学内容

1.热敏电阻温度传感器（工作原理、性能参数、结构及应用；具有线性补偿的测量电路）。

2.热电偶式温度传感器（工作原理、特性；热电偶的基本定则和应用；热电偶温度传感器的特性及参比端温度补偿）。

3.其它类型的温度传感器（PN结二极管温度传感器、集成电路温度传感器、热释电传感器、石英谐振温度传感器）。

三、教学学时安排

4学时

四、教学方法

理论讲授

第九章  光电传感器

一、目的和要求

1.掌握光电效应及光电倍增管的结构、工作原理和性能。

2.掌握光电导效应及光敏电阻的结构、工作原理和性能。

3.掌握光生伏特效应及光电池的结构、工作原理和性能。

4.熟悉光敏二极管、三极管、场效应晶体管的结构、工作原理和特性。

5.熟悉光纤传感器的构成及工作原理。

二、教学内容

1.外光电效应及其代表器件-光电管、光电倍增管。

2.光电导效应及其代表器件-光敏电阻。

3.光生伏特效应及其代表器件-光电池。

4.光敏二极管、三极管和场效应晶体管。

5.光导纤维传感器。

三、教学学时安排

4学时

四、教学方法

理论讲授

第十章  物理传感器的应用

一、目的和要求

熟悉、了解常见的生理信息（生物电、心音、脉搏、血流、血压、呼吸等）的信号特征及其检测方法

二、教学内容

1.生物电（心电、脑电）测量

2.心音测量

3.脉搏检测

4.血压测量

5.血流测量

6.呼吸测量

三、教学学时安排

4学时

四、教学方法

课堂讨论

五、自主学习内容及安排

自主学习常见的生理信息和信号特征及其检测方法，并在课堂集体讨论。

第十一章  电化学传感器

一、目的和要求

1.掌握电位型、电流型和电导型三种测量系统；掌握电极种类、结构、工作原理及其应用。

2.熟悉离子敏场效应管及其应用

3.熟悉生物电检测与电刺激所用电极的原理、特性

4.了解运动伪差和工频干扰

二、教学内容

1.测量系统（电位型、电流型、电导型）。

2.电极种类（参比电极、指示电极、工作电极和辅助电极）。

3.离子选择性电极及特性。

4.气敏电极及应用。

5.离子敏场效应管及其应用。

6.医用电极（检测电极、刺激电极）。

三、教学学时安排

4学时

四、教学方法

理论讲授

第十二章  生物传感器

一、目的和要求

1.掌握酶电极的原理、结构及在医学中的应用。

2.掌握微生物传感器的原理、特点及影响因素，熟悉其应用。

3.掌握免疫传感器的种类及测定原理。

4.了解其它生物传感器

二、教学内容：

1.生物传感器的定义及其分类。

2.酶电极（电流型、电位型）。

3.微生物传感器（呼吸活性型、代谢活性型）。

4.免疫传感器（非标识免疫传感器、标识免疫传感器）。

5.其它种类的生物传感器。

三、教学学时安排

4学时

四、教学方法

理论讲授