医 学 成 像 系 统 课 程 指 南

- 课程信息

- 课程编号：1905004017

- 中文：医学成像系统

- 英文： Medical Imaging System

二、开课学院（系）、系（教研室）：  生物医学工程与技术学院（医学信息与处理）

三、学时学分：学分：2； 总学时：36； 理论学时：36；实验或实践学时：0；

自主学习学时：4

四、授课对象： 生物医学工程专业

五、课程基本内容简介：

医学成像是把生物体中的有关信息以图像形式提取并显示出来。各种类型的医学图像不仅使医生有可能观察到体内脏器在形态学上的变化，而且有可能对脏器的功能作出判断。随着近代科学技术的发展，医学成像系统已迅速发展成为一个专门的技术领域。目前，医学成像系统已成为临床与医学研究中不可缺少的工具。《医学成像系统》是生物医学工程专业的专业课程，它主要介绍各种常用医学成像设备的物理基础、成像原理，以及成像仪器的基本结构和关键电路等，使学生掌握各种医学成像系统的特点，熟悉各类医学成像仪器在临床使用中的优势以及限制。

课程理论教学36学时，包括两个模块：课堂讲课模块（32学时）、教师指导下的学生自主学习模块（4学时）。

教师指导下的学生自主学习包括：利用图像处理、成像原理和医学电子学等知识和技术分析与解决医成像问题的能力训练环节、课堂讨论环节。

六、教学目的

1.知识学习目标

使学生掌握各种医学成像仪器的物理基础、成像原理和医学成像的特点，以及成像仪器的基本结构和关键电路等。

2.技能学习目标

掌握常用的医学成像技术的基本理论知识，培养学生在医学影像设备操作及影像设备维护等方面工作的初步技能。

3.思政目标

| 序号 | 融入章节 | 融入专业知识点 | 思政元素点 | 思政目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一章 概论(第一节 医学成像系统、设备的发展历程；第二节 医学成像系统的评估) | 医学成像系统、设备的发展历程，简述目前医学成像系统的发展方向和国内存在的不足；医学成像系统的评估方法介绍。 | 1、高科技的发展离不开基础学科的支撑，团结协作和团队精神是取得优秀成果的重要品质；2、自主创新，科技强国，鼓励学生为发展中国的医疗仪器努力。 | 在学会知识点的同时，培养学生的爱国情怀，树立学生对中国医疗仪器事业的信心和责任感。 |
| 2 | 第四章（第-节至第五节） | CT成像原理、特点及发展 | 在讲授CT的基本成像原理时，重点介绍奥地利数学家雷当（Radon）提出了 Radon 变换， Radon 变换从提出到被得到重视经历了曲折的过程。通过课程讲授激励青年学生多做原创性的工作，并耐得住寂寞，守得住初心，坚持不懈，勇攀科技高峰，为科技强国贡献自己的力量。 | 鼓励学生努力学习，把国家的需求当做自己的责任，进一步激励青年学生的爱国热情，把学习目标与民族复兴的伟大目标结合起来。 |
| 3 | 第五章 超声成像系统（第一节 概述，第二节 超声成像的物理基础） | 超声成像原理、特点及发展，特别是介绍在国际上领先的超强度聚集超声的发展历史 | 中国在国家的大力支持下，医疗仪器取得了飞速度发展 | 激发学生强烈的爱国热情，献身于中国医疗仪器发展的自豪感和责任感。 |

七、主要教学方法：

教学方法：课堂讲课与学生自主学习相结合，课堂教学多媒体与板书相结合。

自主学习方法与考核：

教师指导下的学生自主学习主要是利用图像处理、成像物理原理、计算机知识和医学电子学等分析医学成像原理的能力训练环节、课堂讨论环节。考核方式是课堂讨论答辩，占总成绩的10%。

八、参考教材（名称、主编、出版社、出版时间）：

高上凯.医学成像系统，第二版.北京：清华大学出版社，2010.

九、教学学习资源或平台：

[1] 沈克涵. 医学成像技术与设备，第一版.北京：科学普及出版社，2004

[2] 王学民，第一版.北京：清华大学出版社，2006.

[3] 张泽宝. 医学影像物理学，第一版.北京：人民卫生出版社，2001

[4] 张里仁. 医用影像设备学，第一版.北京：人民卫生出版社，2001

[5] 黄力宇. 医学成像的基本原理. 北京：电子工业出版社，2009

[6] 吉强，洪洋. 医学影像物理学. 北京：人民卫生出版社，2016

十、考核方式：

以百分制计成绩，教学考核成绩包括：

基本闭卷考试成绩占60%；平时成绩40%：测验(45%)+作业(45%)+出勤和自主学习等(10%)。

附录：教学计划表

| 周次 | 学习内容 | 学时 | 教学方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 第一章 概论 第一节 医学成像系统、设备的发展历程 第二节 医学成像系统的评估 | 2 | 课堂理论教学 |
| 11 | 第二章 投影X射线成像系统 第一节 概述 第二节 X线和X线管 | 2 | 课堂理论教学 |
| 12 | 第三节 投影X射线成像设备 第四节 投影X射线成像系统的分析 | 2 | 课堂理论教学 |
| 12 | 第三章 数字X射线成像系统 第一节 计算机X线摄影系统 第二节 数字X线摄影系统 第三节 数字减影血管造影系统 | 2 | 课堂理论教学 |
| 13 | 第四章 X射线计算机断层成像系统（CT） 第一节 CT的基本成像原理 第二节 X-CT的扫描方式与CT成像系统基本结构 | 2 | 课堂理论教学 |
| 13 | 第三节 投影重建图像原理--中心切片定理 第四节 投影重建图像的算法 | 2 | 课堂理论教学 |
| 14 | 第五节 X射线衰减系数的重建及X-CT 第六节 螺旋CT和多层螺旋CT | 2 | 自主学习 |
| 14 | 第五章 超声成像系统 第一节 概述 第二节 超声成像的物理基础 | 2 | 课堂理论教学 |
| 15 | 第三节 脉冲回波式超声成像系统 第四节 A型和M型超声诊断仪 | 2 | 课堂理论教学 |
| 15 | 第五节 B型超声系统 | 2 | 课堂理论教学 |
| 16 | 第六节 超声多普勒血流测量仪 第七节 超声彩色血流图 第八节 衡量B型图像质量的客观标准 | 2 | 课堂理论教学 |
| 16 | 第六章 磁共振成像系统 第一节 概述 第二节 磁共振成像的物理基础 | 2 | 课堂理论教学 |
| 17 | 第三节 磁共振信号的采集方式-脉冲序列 | 2 | 课堂理论教学 |
| 17 | 第四节 磁共振成像技术-傅立叶变换法 | 2 | 课堂理论教学 |
| 18 | 第五节 磁共振成像技术 第六节 核磁共振成像设备 | 2 | 自主学习 |
| 18 | 第七章 核医学成像系统 第一节 概述 第二节 核医学成像的基本原理和技术 第三节 γ照相机 | 2 | 课堂理论教学 |
| 19 | 第三节 γ照相机 第四节 单光子发射计算机体层仪 | 2 | 课堂理论教学 |
| 19 | 第五节 正电子发射计算机体层设备 第八章 PACS简介 | 2 | 课堂理论教学 |
| 学时 合计 | 理论教学课堂讲课 32 理论教学自主学习 4 | 36 |  |